

 Καραγιαννοπούλου 1 Λιβαδειά, 07-06-2018

 Γραφείο: Αριστοφάνους ,Λιβαδειά Αρ. Πρωτ.: 484

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ** **ΓΙΑ ΤΗΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Λ.,**

συνολικού ποσού 400,00€ (συμπ/νου του Φ.Π.Α.)

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος **για την Προμήθεια Κλιματιστικού για τις ανάγκες εξοπλισμού των Γραφείων Διοίκησης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά (**πρ/σμου 400,00 € με ΦΠΑ).

 Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, να υποβάλλουν σφραγισμένη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ **έως την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 ,** στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. επί της οδού Αριστοφάνους (Πάροδος Πλαταιών),υπόψιν κ. Μάρκου Ηλία ή στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. στο Δήμο (3ος όροφος, γραφείο 6), υπόψιν κας Ζούβελου Ελένης.

 Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής **(χαμηλότερης).**

 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 15 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α΄ 171), όπου προστίθεται νέα παράγραφος στα άρθρα 73 και 80 του Ν. 4412/2016 αντιστοίχως, που προβλέπει ότι τα εν λόγω άρθρα (προσκόμιση φορολογικής – ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ) ***δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 2.500,00 € (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α.,*** παρακαλούμε να προσκομίσετε αντίγραφο μέσω TAXISNET ενεργούς δραστηριότητας επιτηδεύματος.

‘Οταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ( καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.

Επισυνάπτεται : Η υπ΄ αρίθμ. **445/21.05.2018** Μελέτη του Τμήματος Παροχών και Προμηθειών της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-88683 (κος Μάρκος Ηλίας) και 22613-50848 (κα Ζούβελου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 **Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Λ.**

 **Καρβούνης Σωτήριος**

|  |
| --- |
| **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ****ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ** |
| ***Τεχνικές Προδιαγραφές******για την*** ***ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ*** ***ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ*** ***Για τις ανάγκες των Γραφείων Διοίκησης του προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και Προσφύγων στη Λιβαδειά της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε***  |
| ΜΑΪΟΣ 2018 |

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ**

 **ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Λ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 445/21-05-2018**

 **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400,00 € ΜΕ ΦΠΑ**

|  |
| --- |
| ΤΕΧΝΙΚΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |

 Το αντικείμενο της προμήθειας είναι: **ένα (1) επιτοίχιο κλιματιστικό** για την κάλυψη των αναγκών των γραφείων διοίκησης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Στέγασης και Βοήθειας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά (πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) έτους 2018. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα να χαρακτηρίζονται από τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία:

**KΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ (CPV 42512200-0):**

ΠΛΗΡΩΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

**Τύπος συσκευής:**

Κλιματιστικό Επιτοίχιο

**Ονομαστική απόδοση:**

9000 BTU/h

**Απόδοση ψύξης σε BTU/h:**

9000 BTU/h περίπου

Απόδοση θέρμανσης

Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Α+++, ψύξης Α++

Ψυκτική και Θερμική ισχύς 2,6kW

**Ενεργειακή κλάση:**

A+

**Λειτουργία Inverter:**

Ναι

**Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας:**

Δύο (2) Έτη

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/7135.001 με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2018 της ΚΕΔΗΛ.

 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 21/05/2018

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ**

**ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Λ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 445/21-05-2018**

 **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400,00€ ΜΕ ΦΠΑ**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/A** | **Περιγραφή** | **Ποσοτ. [τεμ.]** | **Τιμή Μελέτης (€)/τεμ** | **Μερικό Σύνολο(€)** |
|  | Επιτοίχιο Κλιματιστικό 9.000btu | 1 | 400,00 |  322,58 |
| **ΦΠΑ 24%** | 77,42 |
| **ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ** | 400,00 |

1. Οι ανωτέρω τιμές προέκυψαν μετά από έρευνα αγοράς στο ελεύθερο εμπόριο.

2. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης εγκατάσταση (ηλεκτρολογική, ψυκτική και εξαρτήματα σύνδεσης) στα σημεία που θα υποδείξει ο υπεύθυνος του τμήματος παροχών και προμηθειών της Κ.Ε.ΔΗ.Λ σε υφιστάμενη ηλεκτρολογική παροχή.

 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 21/05/2018

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ**

**ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Λ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 445 /21-05-2018**

 **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400,00€ ΜΕ ΦΠΑ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Τ** | **Περιγραφή** | **Ποσοτ.[τεμ.]** | **Τιμή Μελέτης****ΦΠΑ(€)** | **Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ (€)** |  **Σύνολο Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ(€)** |
|  | Επιτοίχιο Κλιματιστικό 9.000btu | 1 | 400,00 |  |  |
| **ΦΠΑ 24%** |  |
| **Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α.** |  |

***Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται με το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του προΐόντος.***

 ΛΙΒΑΔΕΙΑ …../……/ 2018

 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ**

**ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Λ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 445 /21-05-2018**

 **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400,00€ ΜΕ ΦΠΑ**

**ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι **:**

**Ένα (1) επιτοίχιο κλιματιστικό για τις ανάγκες εξοπλισμού των γραφείων διοίκησης της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση και Βοήθεια των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά»** της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ έτους 2018. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις :

α)Του Ν 4412/2016

Άρθρο 3ο : Τεχνικές Προδιαγραφές

Ως αναλύονται στο κεφάλαιο Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές.

Άρθρο 4ο . Παραλαβή της προμήθειας.

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής της Κ.Ε.ΔΗ.Λ., σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν 4412/2016 στα γραφεία της Κ.Ε.ΔΗ.Λ, σύμφωνα με τις σχετικές υποδείξεις του τμήματος παροχών και προμηθειών.

 ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 21/05/2018

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ&ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ**

**ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (Κ.Ε.ΔΗ.Λ) ΑΡ.ΠΡΩΤ: 445 /21-05-2018**

 **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 400,00€ ΜΕ ΦΠΑ**

**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο Προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι **:**

**Ένα (1) επιτοίχιο κλιματιστικό** για τις ανάγκες εξοπλισμού των γραφείων διοίκησης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ‘’Στέγαση και βοήθεια των αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Λιβαδειά’’ της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ έτους 2018. Τα προσκομιζόμενα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά την επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Άρθρο 3ο : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά από την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει την επομένη από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση.

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των ειδών , θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.

Άρθρο 4ο : Παραλαβή των Υλικών

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στα γραφεία της ΚΕΔΗΛ κατόπιν υποδείξεων του τμήματος παροχών και προμηθειών.

Χρόνος μέχρι τον οποίο διενεργείται η παραλαβή ορίζεται **έως 10 ημερολογιακές ημέρες από την ανάθεση του έργου.**

Άρθρο 5ο : Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 5ο : Χρόνος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μετρούμενος πάντοτε από την προσωρινή παραλαβή ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες κατ’ ελάχιστον. Η προσφερόμενη εγγύηση αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης.

Άρθρο 6ο : Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού

 ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 21/05/2018

 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ&ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ