Λιβαδειά  29/6/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-19ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 336

ΘΕΜΑ:   Έγκριση Α και  Β Πρωτοκόλλου Παραλαβής  Υπηρεσίας    : « Συντήρηση ανανέωση γόμωσης εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων » από τον οικονομικό φορέα  Ανδρέα Γ. Παπασιδέρη

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 25 του μηνός Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 15064/21-6-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  24  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών στο 13-22ο της συνεδρίασης ) | 1 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Μητάς Αλέξανδρος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος (Απών από 5ο -9ο της συνεδρίασης ) | 3 | Γκικόπουλος Σπυρίδων |
|  | Σπυρόπουλος Δημοσθένης (Απών από 13ο -22ο της συνεδρίασης) | 4 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Ντελίκος Κωνσταντίνος (Απών από 13ο -22ο της συνεδρίασης) | 5 | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | 6 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 7 | Παπαϊωάννου Λουκάς |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 8 | Νταντούμη Ιωάννα |
|  | Σαλαπατάρας Στυλιανός | 9 | Θεοδώρου Θεόδωρος |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |  |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  |  |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος (Απών από 11ο-22ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών από 2ο-22ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Απών από 3ο-22ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Απών από 8ο-22οτης συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος ( Απών από 3ο-22ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Παπαθανασίου Χρήστος ( Απών από 5ο-22ο της συνεδρίασης) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Εισηγούμενος το 18Ο θέμα ημερήσιας διάταξης,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου      το με αριθμ. 15001/21-6-2018 έγγραφο   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   στο οποίο αναφέρονται:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρατίθενται οι τίτλοι των αποφάσεων – διοικητικών πράξεων που αφορούν την πορεία του υλοποίησης της παροχής υπηρεσίας  και συγκεκριμένα  :

Με την υπ αρίθμ 7970/12-04-2018 Απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε η 29/2018 Τεχνική Μελέτη με αντικείμενο παροχή υπηρεσία που αφορά

για την ετήσια συντήρηση – συντήρηση ανανέωση γόμωσης – εργαστηριακού ελέγχου και ανανέωσης γόμωσης των πυροσβεστήρων της Δ/νσης  Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Λεβαδέων.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  αριθμ 618/43 απόφαση /ΦΕΚ 52/Β΄/20-01-2005  όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρίθμ. Απόφαση 17230/671/ΦΕΚ1218/Β΄/01-09-2005.

Με το υπ αρίθμ 8217/16+-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( 18REQ002963762 2018-04-19 διαβιβάστηκε στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσίων η σχετική Εισήγηση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Με την υπ αρίθμ 173/24-05-2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ ΩΓΡ1ΩΛΗ-Δ31 και ΑΔΑΜ 18REQ003017382 2018-04-30)  εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης 1.758,32,00€ σε βάρος του Κ.Α 15/6262.002 με τίτλο «Συντήρηση -ανανέωση γόμωση,εργαστηριακός έλεγχος πυροσβεστήρων» οικ έτους 2018.

Με την υπ αρίθμ 569/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης  εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους 1.758,32€ σε βάρος του Κ.Α  15/6262.002.

Εκδόθηκε  η υπ αρίθμ 11405/14-05-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του  Δήμου Λεβαδέων σχετικά με την ανωτέρω παροχή υπηρεσίας.

Με την υπ αρίθμ 12124 Απόφαση της Δημάρχου Λεβαδέων

( ΑΔΑ 71Α1ΩΛΗ-3ΤΒ  και ΑΔΑΜ 17AWRD001621924 2017-06-30) ανατέθηκε η παροχή υπηρεσίας στον Ανδρέα Γ. Παπασιδέρη.

Η συντήρηση-αναγόμωση- εργαστηριακός έλεγχος των πυροσβεστήρων που είναι εγκατεστημένοι α) στο Κατασκηνωτικό Κέντρο β) Στο Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς γ) Στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς περιέβαλε  τις ακόλουθες εργασίες (κατά περίπτωση):

1. Τον έλεγχο του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών για να προσδιορισθεί αν ο πυροσβεστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία.

2. Τον έλεγχο της λειτουργίας των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης (όπου αυτοί είναι προσαρμοσμένοι), ώστε να διαπιστωθεί ότι αυτός λειτουργεί ελεύθερα ή ότι η ενδεικνυόμενη πίεση δεν είναι έξω από τα προκαθορισμένα όρια.

3. Τον εξωτερικό έλεγχο του πυροσβεστήρα ώστε να διαπιστωθεί η απουσία διάβρωσης, κοιλωμάτων, χτυπημάτων ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του.

4. Τον διεξοδικό έλεγχο για διάβρωση, κοιλώματα και χτυπήματα ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης των πωμάτων και βαλβίδων, των δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης.

5. Τον διεξοδικό έλεγχο του εσωτερικού του σώματος του πυροσβεστήρα για διάβρωση, κοιλώματα, εγκοπές, χτυπήματα ή οποιασδήποτε άλλης βλάβης της εσωτερικής επένδυσης, με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.

6. Την εξέταση της σκόνης του πυροσβεστήρα ώστε να εντοπισθούν τυχόν ορατά σημάδια πηγμάτων, σβολιασμάτων ή ξένων σωμάτων ή οποιοδήποτε παράγοντα εμποδίζει την ελεύθερη ροή της σκόνης. Στην αντίθετη περίπτωση η σκόνη θα πρέπει να αντικατασταθεί με αντίστοιχη με βάση το φωσφορικό μονοαμμώνιο (Mono Ammonium Phosphate) περιεκτικότητας 40% κατά βάρος, με δυνατότητα χρήσης για όλα τα είδη πυρκαγιών (στερεών, υγρών, αερίων και για παρουσία ρεύματος ως 1000V). Η χρησιμοποιούμενη σκόνη θα πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό της εταιρείας παραγωγής της.

7. Το ζύγισμα του πυροσβεστήρα (ισχύει μόνο για τους πυροσβεστήρες CO2) και τη σύγκριση της μάζας του με αυτήν που είχε καταγραφεί όταν αυτός τέθηκε για πρώτη φορά σε λειτουργία, ώστε να μην υπάρχει απόκλιση μεγαλύτερη από 10%. Στην αντίθετη περίπτωση ο πυροσβεστήρας θα πρέπει να αντικαθίσταται.

8. Τον απαραίτητο καθαρισμό, διόρθωση ή ανανέωση του αποσπώμενου μηχανισμού λειτουργίας και τον έλεγχο ελεύθερης διακίνησης καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (εφόσον υπάρχει) και την προσθήκη λιπαντικού στα κινούμενα μέρη και τα σπειρώματα όπως αυτά συνίστανται από τον κατασκευαστή.

9. Την αλλαγή όλων των σχετικών στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον κατασκευαστή και την αλλαγή των προσαρμοσμένων στον ελαστικό σωλήνα διαφραγμάτων (όπου αυτά υπάρχουν).

10. Τη συναρμολόγηση του πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και την επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας.

11. Τον έλεγχο της ορθότητας και του ευανάγνωστου των οδηγιών λειτουργίας και την συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 219 του ν.4412/2016 τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής  της ανωτέρω της παροχής υπηρεσίας ( που αφορούν τμήματα αυτής) εγκρίνονται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο ( Δημοτικό Συμβούλιο) με απόφαση του η οποία υποχρεωτικά κοινοποιείται στον ανάδοχο.

Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.»

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμεθα όπως το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει περί της έγκρισης του Α και Β  Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής της Παροχής Υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΟΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- - τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

- -τις διατάξεις του άρθρου 219 του . Ν.4412/2016

- - την υπ. Αριθμ.  29/24-01-2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,

- -την υπ αριθμ 29/2018 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου

- - το υπ. Αριθμ.15001/21-6-2018 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου   που είχε διανεμηθεί

- - την   υπ αριθμ  12124/21-5-2018 Σύμβαση Ανάθεσης

- - τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής αντίγραφα των οποίων  είχαν διανεμηθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :  τα δύο  (Α και Β) Πρωτόκολλα Οριστικής  Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών που παρέλαβε η αρμόδια Επιτροπή , που έχει ορισθεί με την 29/2018 απόφαση του Δ.Σ , και αφορούν προσφερθείσες υπηρεσίες, “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΟΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ”   από τον  οικονομικό  φορέα   ΑΝΔΡΕΑ Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ  ήτοι:

| Α/Α | Ημερομηνία πρωτ.παραλαβής υπηρεσίας | Α/Α-ΔΑ,Τιμολόγιο | Οικονομικός Φορέας | Περιγραφή Υπηρεσίας |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-6-2018 | 347/21-6-2018 | ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΟΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ |
| 2 | 21-6-2018 | 348/21-6-2018 | ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΟΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ |

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  336

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Σαλαπατάρας Στυλιανός |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Κυπραίος Χρήστος |  |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Αίσωπος Κωνσταντίνος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |