Λιβαδειά 11/7/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2018-20ης     Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 342

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά του Γ.Μεγαρχιώτη , ισχύος 0,5 MW στη θέση “Μάκρεσι”.(9/2018 Απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 4 του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων – «Παλαιό Δημαρχείο» -Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 1 – συνεδρίασε    το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 15903/29-6-2018  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη,   η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο  67 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >>.

Αφού διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες  26  σύμβουλοι δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ							ΑΠΟΝΤΕΣ

|  | Φορτώσης Αθανάσιος (Απών στο 1-15ο θέμα της συνεδρίασης ) | 1 | Σπυρόπουλος Δημοσθένης |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Δημητρόπουλος Ιωάννης | 2 | Ντελίκος Κωνσταντίνος |
|  | Κωτσαδάμ Γεώργιος | 3 | Διαμαντόπουλος Ανδρέας |
|  | Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη (Απούσα στο 13&14ο θέμα της συνεδρίασης ) | 4 | Σαλαπατάρας Στυλιανός |
|  | Τζουβάρας Νικόλαος | 5 | Δελής Παναγιώτης |
|  | Τόλιας Δημήτριος | 6 | Μπράλιος Νικόλαος |
|  | Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία | 7 | Παπαθανασίου Χρήστος |
|  | Κυπραίος Χρήστος |  |  |
|  | Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |  |
|  | Καρβούνης Σωτήριος (Απών στο 1-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Καράντζαλης Δημήτριος (Απών στο 1-14ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |  |
|  | Αλεστάς Αθανάσιος |  | Άν και κλήθηκαν νόμιμα |
|  | Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |  |
|  | Ρούσσαρης Αριστείδης (Απών στο 1-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Μητάς Αλέξανδρος (Απών από 3ο-15ο θέμα της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Γκικόπουλος Σπυρίδων (απών από 1ο ΘΕΗΔ-15ο θέμα της συνεδρίασης |  |  |
|  | Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(Απών από 4ο-22ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Κοτσικώνας Επαμεινώνδας( Απών στο 2-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Αρκουμάνης Πέτρος (Προσήλθε στο 1ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Αίσωπος Κωνσταντίνος (Απών στο 2-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |
|  | Ζιώγας Γεώργιος |  |  |
|  | Σκλάβος Γεώργιος ( Απών από 3ο-15ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Παπαϊωάννου Λουκάς ( Απών από 3ο-15ο της συνεδρίασης) |  |  |
|  | Θεοδώρου Θεόδωρος |  |  |
|  | Νταντούμη Ιωάννα (Απούσα στο 2-15ο θέμα της συνεδρίασης ) |  |  |

Παρούσης της προσκληθείσας Δημάρχου  Πούλου Γιώτας ,  ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος πρότεινε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητηθεί το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως 1ο  χωρίς να αλλάξει η υπόλοιπη σειρά των θεμάτων , προκειμένου να εξυπηρετηθούν λόγω του περασμένου της ώρας οι ενδιαφερόμενοι δημότες

Τα μέλη του Δ.Σ συμφώνησαν ομόφωνα να προτάξουν τη συζήτηση του 3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης ως πρώτο.

Ακολούθως εισηγούμενος το εν λόγω θέμα ο Πρόεδρος    έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο Χρήστο Κυπραίο ο οποίος  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 2/4/2018 εισήγηση σχετικά με τις απόψεις επι της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά του Γ.Μεγαρχιώτη , ισχύος 0,5 MW στη θέση “Μάκρεσι”της  Δ/νσης Περιβάλλοντος ,Πρασίνου   & Πολικής Προστασίας του  Δήμουστην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Με το υπ΄ αριθμό 46846/47/27-02-2018 (εισερχόμενο στο Δήμο Λεβαδέων με αριθμ. Πρωτ. 4297/28-02-2018) κοινοποιηθέν έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, με θέμα «Εντολή προς δημοσίευση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)» το οποίο παρελήφθη από την υπηρεσία μας την 19/03/2018, ζητούνται απόψεις για την μελέτη του τίτλου του θέματος.

Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος ,Πρασίνου   & Πολικής Προστασίας του  Δήμου με το υπ αριθμ 7493/3-4-2018 έγγραφό της απέστειλε σχετική εισήγηση προς την Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς σύμφωνα με την οποία:

Η μελέτη συντάχθηκε από το τον ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μηχανολόγο Μηχανικό του ΑΠΘ, Αρ. Μητρώου Μελετητή 25634, Κατηγορίες σύνταξης μελετών 15 και 27Κύπρου 1, Ηγουμενίτσα  για το φορέα του έργου κ. Μεγαρχιώτη Γεώργιο και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιγράφονται, είναι υπεύθυνοι αυτοί που τα συντάσσουν και τα υπογράφουν.

Σκοπός της μελέτης είναι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,5 MW του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση «Μάκρεσι» στη Δ.Κ. Λιβαδειάς του Δ.Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας .

Κατάταξη Έργου

Το έργο σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. κατατάσσεται :

- Στην ομάδα 10: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποκατηγορία Α2 με αύξων αριθμό 05 (ηλεκτροπαραγωγή από σταθμούς βιορευστών και βιοκαυσίμων).

- Εντάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης όπως ορίζονται στο ΦΕΚ1048/04-04-2012.

Γεωγραφική Θέση

Το έργο θα κατασκευαστεί στη θέση «ΜΑΚΡΕΣΙ» της Δ.Κ. Λιβαδειάς, της Δ.Ε. Λιβαδειάς, του Δήμου Λεβαδέων της Π.Ε. Βοιωτίας.

Το οικόπεδο εγκατάστασης απέχει τις κάτωθι αποστάσεις από τα όρια των κοντινότερων οικισμών.

- Τσουκαλάδες: 1.940 μέτρα

Η πρόσβαση στο χώρο της μονάδας εξασφαλίζεται μέσω υφιστάμενου αγροτικού δρόμου. Στη μελέτη υπάρχει επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο  φαίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το χώρο εγκατάστασης. Επιπλέον χαρακτηριστικά της θέσης εγκατάστασης, φαίνονται στη φωτογραφική τεκμηρίωση του έργου. από όπου προκύπτει σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. ότι δεν απαιτούνται έργα ανάπτυξης ηλεκτρικού ή οδικού δικτύου. Πρόκειται για ανισόπεδο αγρό. Η έκτασή του είναι περίπου 6 στρέμματα και συνορεύει με ρέμα.

Ιδιοκτησιακό καθεστώς: Το αγροτεμάχιο έχει μισθωθεί στον φορέα υλοποίησης του έργου.

Πολεοδομικό καθεστώς: Βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου ΓΠΣ.

- Το γήπεδο εγκατάστασης απέχει επίσης:

- 250 μέτρα από μεμονωμένη κατοικία.

- 150 μέτρα από μικρό Ιερό Ναό

- 420 μέτρα από γραμμές υψηλής τάσης.

- 1850 μέτρα από θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων “Άγιος Βλάσιος”.

- 720 μέτρα από Ε. Ο. Θήβας-Δελφών.

- 280 μέτρα από Επαρχιακή Οδό.

- 2000 μέτρα από οικισμό “Τζιμαίικα”.

- 700 μέτρα από τα όρια καταφυγίου άγριας ζωής “Λατσούδι-Άνω Σούρπη-Λούτσα-Στρούγκα” όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 961/22-11-1995.

- 4.700 μέτρα από όρια καταφυγίου άγριας ζωής “Γαρδαβίτσα-Προφήτης Ηλίας-Κουβέλια” όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 714/28-07-1977.

- Πάνω από 7000 μέτρα από το Ακόντιο Όρος (ΦΕΚ 402/12-07-1983).

Είδος και μέγεθος του έργου

Το προτεινόμενο έργο αφορά μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά, ισχύος 0,5 MW. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών, με χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και αποκλειστική πώληση της ενέργειας στον ΛΑΓΗΕ Α. Ε., σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία που ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Για την επιφάνεια κάλυψης της συνολικής εγκατάστασης απαιτούνται περίπου 200 τ. μ. Ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει στόχο την καθετοποίηση της διαδικασίας ηλεκτροπαραγωγής. Για το σκοπό αυτό προτίθεται είτε να καλλιεργεί ο ίδιος ενεργειακές καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή, είτε να συνεργαστεί με τοπικούς φορείς και συνεταιρισμούς ή ακόμα και με μεμονωμένους αγρότες οι οποίοι θα υλοποιήσουν σχετικές καλλιέργειες όπως ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, κ. α. Έτσι, η προμήθεια των πρώτων υλών θα επιδιωχτεί να γίνεται σε τοπικό επίπεδο, παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις για τους καλλιεργητές, αλλά και θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους κατοίκους των κοντινών Κοινοτήτων. Σε περίπτωση που η τοπική αγορά δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών σε πρώτες ύλες τότε προφανώς ο φορέας της επένδυσης θα πρέπει να έχει εναλλακτική λύση για την τροφοδοσία της μονάδας. Για το σκοπό αυτό, βρίσκεται υπό καθεστώς ανάπτυξης η δυνατότητα εισαγωγής καθαρού φυτικού ελαίου από το εξωτερικό.

Γενικά, η παραγωγική διαδικασία της μονάδας (καύσης των πρώτων υλών προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) μπορεί να χωριστεί στα παρακάτω στάδια και διεργασίες:

• Υποδοχή, παραλαβή, αποθήκευση των πρώτων υλών σε δεξαμενές από πολυαιθυλένιο.

Οι κύριες δεξαμενές θα είναι ωφέλιμου όγκου 30m3 η καθεμιά, ενώ θα εγκατασταθούν τέσσερις δεξαμενές.  Η τροφοδοσία των δεξαμενών θα γίνεται από βυτία ή από μεταφερόμενα εμπορευματοκιβώτια που φέρουν εύκαμπτη δεξαμενή (feeiile tank)Εκτός από τις κύριες δεξαμενές, θα εγκατασταθεί δεξαμενή ημερήσιας λειτουργίας, χωρητικότητας πέντε (5) κυβικών μέτρων.

• Καύση των πρώτων υλών (βιορευστά) εντός του κινητήρα εσωτερικής καύσης και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κινητήρας τροφοδοτείται από την δεξαμενή ημερήσιας λειτουργίας. Πρόκειται για τυπική διαδικασία καύσης σε ΜΕΚ, πιο συγκεκριμένα σε κινητήρα diesel. Η έξοδος του κινητήρα συνδέεται με τριφασική γεννήτρια ρεύματος.

• Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης. Περιέχονται όλα τα όργανα απομόνωσης, διακοπής, παραλληλισμού και χειρισμού του κυκλώματος χαμηλής τάσης (γεννήτρια, πίνακας χαμηλής, εσωτερικές καταναλώσεις)

• Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης. Θα εγκατασταθεί υποσταθμός ανύψωσης τάσης σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της ΔΕΗ.

• Γενικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας. Περιλαμβάνεται ο οπτικός έλεγχος μέσω κυκλώματος καμερών αλλά και ο έλεγχος απόδοσης μέσω τηλεμετρίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση. Θα υπάρχει δυνατότητα έναρξης/διακοπής της λειτουργίας του έργου από απόσταση.

Σχετικά με τις εκροές υγρών και στερεων αποβλητων ρύπων το είδος η ποσότητά τους καθώς και η διαχείρισή τους αναφέρονται στην παράγραφο 6.5.4 και συγκεκριμένα στους πίνακες 16 και 17.

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

Σύμφωνα με τη  μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

Τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία του έργου, δεν αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ουσιαστικά δεν γίνεται χρήση φυσικών πόρων (νερού) ούτε ενέργειας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετιζόμενες με το έργο είναι η εκπομπή καυσαερίων και ο θόρυβος.  Ο θόρυβος αντιμετωπίζεται με περιμετρική δενδροφύτευση και ηχομόνωση του μεταλλικού container 40 που θα περιέχει το ηλεκτροπαραγωγο ζεύγος,ενώ η εκπομπή καυσαερίων ποσοτικά θεωρείται μικρή, και συμβαίνει σε περιβάλλον που δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο.

Όπως παρουσιάζεται και στο κεφάλαιο 9 της Μελέτης, έγινε εκτίμηση και αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται κωδικοποιημένα στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας: Εκτίμηση και αξιολόγηση σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Στο κεφάλαιο 6 της Μ.Π.Ε.γίνεται αναλυτική περιγραφή σχεδιασμού του έργου, των εγκαταστάσεων και της δραστηριότητας

Κατά τη φάση κατασκευής

Η κατασκευή του έργου θα έχει διάρκεια τρεις (3) εβδομάδες από την άφιξη του συνόλου του εξοπλισμού στο χώρο εγκατάστασης. Οι εργασίες για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας εν συντομία περιλαμβάνουν:

- Μικρής κλίμακας χωματουργικά έργα ισοπέδωσης και αφαίρεσης φυτικής γης, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, περίφραξη του χώρου όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, δεντροφύτευση στην περίμετρο της περίφραξης. Όλα τα προϊόντα εκσκαφής υπολογίζονται σε περίπου 5 κυβικά μέτρα και θα διαστρωθούν στο υπόλοιπο αγροτεμάχιο.

- Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παραλαβής βιομάζας-φυτικών ελαίων και επεξεργασίας αυτής. Περιλαμβάνονται οι αντλίες-κυκλοφορητές του φυτικού ελαίου καθώς επίσης και το σύστημα προθέρμανσης-προετοιμασίας του καυσίμου.

- Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής. Η εγκατάσταση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνει εντός μεταλλικού container 40” το οποίο θα είναι ηχομονωμένο από τον κατασκευαστή.

- Εγκατάσταση συστημάτων ισχυρών-ασθενών ρευμάτων, πυρασφάλειας και αντιεκρηκτικής προστασίας. Σ' αυτό το τμήμα συμπεριλαμβάνονται η εγκατάσταση φωτισμού, η εγκατάσταση του συστήματος συναγερμού και παρακολούθησης με κάμερες, καθώς και το σύστημα τηλεμετρίας για απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο.

- Εγκατάσταση υποσταθμού ανύψωσης και εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο. Η έξοδος της τριφασικής γεννήτριας συνδέεται στον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης της εγκατάστασης. Από τον πίνακα, αναχωρεί τριφασική γραμμή που καταλήγει στον Μετασχηματιστή, που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το διαμέρισμα χαμηλής τάσης.

- Στον Μετασχηματιστή λαμβάνει χώρα η ανύψωση τάσης στα 20.000Volt και κατόπιν η τριφασική γραμμή συνδέεται στην Κυψέλη Μέσης Τάσης που βρίσκεται εντός του Υποσταθμού. Από την Κυψέλη Μέσης Τάσης αναχωρεί τριφασική γραμμή εντός του εδάφους και καταλήγει στη βάση του στύλου της ΔΕΗ, ακολούθως πακτώνεται πάνω στον στύλο και συνδέεται στο δίκτυο Μέσης Τάσης.

- Θέση του έργου σε λειτουργία

- Εκπομπές Αέριων Ρύπων : Κατά τη φάση κατασκευής της μονάδας θα υπάρξει σε μικρή κλίμακα δημιουργία σκόνης λόγω των διαφόρων χωματουργικών εργασιών που θα λάβουν χώρα για την κατασκευή του έργου και οι οποίες θα διαρκέσουν λιγότερο από τρεις (3) εβδομάδες. Για την μείωση των εκπομπών σκόνης κατά την κατασκευή θα πραγματοποιείται διαβροχή του χώρου της μονάδας. Επιπλέον κατά τη φάση κατασκευής θα υπάρξουν εκπομπές αερίων ρύπων από τον μηχανοκίνητο εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί στις κατασκευαστικές εργασίες. Οι εκπομπές αυτές θα είναι πολύ περιορισμένες λόγω του μικρού αριθμού μηχανοκίνητου εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά και της μικρής χρονικής διάρκειας των κατασκευαστικών εργασιών.

Κατά τη φάση λειτουργίας

Στο κεφάλαιο 6.5 της Μ.Π.Ε γίνεται αναλυτική περιγραφή και διαχείριση του έργου και αναφέρονται οι εισροές υλικών και ενέργειας, οι εκροές υγρών απόβλητων, οι εκροές στερεών απόβλητων, οι εκπομπές αέριων ρύπων, οι εκπομπές θορύβου και δονήσεων και οι εκπομπές ηλεκτρομαγνητικης ακτινοβολίας.

Συνοπτικά:

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία της μονάδας αποτελεί η κατάλληλη πρώτη ύλη.

- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα φυτικά έλαια εκτός της ελαιοκράμβης που έχουν παρόμοια χημική σύσταση.

- Η διαχείριση του έργου απαιτεί τακτικό έλεγχο και προμήθεια πρώτων υλών, καθώς και τακτική συντήρηση των κινητήρων. Ο φορέας υλοποίησης του έργου έχει αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση.

- Θα προκύψουν υγρά απόβλητα όπως αναφέρονται στον Πίνακα 16 (σελ 55 της Μ.Π.Ε) όπου αναφέρεται και η διαχείρισή τους.

- Θα προκύψουν στερεά απόβλητα όπως αναφέρονται στον Πίνακα 17 (σελ 56 της Μ.Π.Ε) όπου αναφέρεται και η διαχείρισή τους.

- Θα προκύψουν εκπομπές αέριων ρύπων όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 6.5.6.

- θα υπάρξουν εκπομπές θορύβου και δονήσεων ωστόσο κάτω που επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου θορύβου σε dB (A).

Κατά τη φάση παύση λειτουργίας – αποκατάσταση

Η διάρκεια λειτουργίας της μονάδας ανέρχεται σε είκοσι έτη. Με την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος ο φορέας του έργου αναλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση του αγροτεμαχίου. Θα γίνει θραύση και απομάκρυνση των αδρανών υλικών και ανακύκλωση των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και των δεξαμενών σε κατάλληλη εταιρεία.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γενικά, από την παραγωγή δεν προκύπτουν τοξικά αέρια, ούτε στερεά-υγρά απόβλητα. Ως έκτακτες συνθήκες μπορεί να αναφερθούν η διαρροή ελαίου και η πυρκαγιά. Στη μελέτη προβλέπονται μέτρα των συνθηκών αυτών καθώς και τυχόν φαινομένων από πλημμύρες, σεισμούς και βανδαλισμούς.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε., δεν αναμένονται επιπτώσεις και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά στα κλιματικά- βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, στα μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά, στα εδαφολογικά, γεωλογικά και τεκτονικά χαρακτηριστικά, στο δασικό περιβάλλον στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον και τιςτεχνικές υποδομές και στα επιφανειακά και υπόγεια νερά.

Αναμένονται επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και δομημένο περιβάλλον οι οποίες είναι πολύ μικρής έκτασης και έντασης. Η κυριότερη άμεση αλλά και μη αναστρέψιμη επίπτωση προκύπτει από την απώλεια της αγροτικής έκτασης για αγροτική χρήση.

Όσο αφορά τις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την υγεία οι εκπομπές αερίων ρύπων περιλαμβάνουν τα καυσαέρια, τα οποία έχουν περίπου την ίδια σύσταση με αυτά της καύσης diesel με αυξημένα τα επίπεδα οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ). Γενικά, πρόκειται για τυπικούς ρύπους που εκπέμπονται από Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (Το διοξείδιο του άνθρακα, το μονοξείδιο του άνθρακα, το οξείδιο του θείου, άκαυστοι υδρογονάνθρακες , τα οξείδια του αζώτου)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ

Σε γενικές γραμμές από την Μ.Π.Ε το έργο δεν προκαλεί επιπτώσεις οπότε δεν θεσπίζονται συγκεκριμένα μέτρα εκτός των κάτωθι:

- Υπάρχει  σχεδιασμός για υλοποίηση θερμοκηπιακής εγκατάστασης εντός του γηπέδου, προκειμένου να γίνεται εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας που παρέχεται από την ψύξη του κινητήρα.

- Θα γίνει συμμόρφωση με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών (Αρχαιολογίας) σχετικά με τις χωματουργικές εργασίες, όπως ρητά αναφέρεται και στις γνωμοδοτήσεις του Παραρτήματος.

- Θα γίνει εγκατάσταση συστήματος μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου.

- Ο κινητήρας θα ηχομονωθεί και η στάθμη θορύβου στα όρια του αγροτεμαχίου θα είναι μέχρι 50 dBA.

- Η χωροθέτηση του έργου θα είναι τέτοια, ώστε να προκύπτει απόσταση τουλάχιστον 15 μέτρων από τα όρια του γηπέδου, ώστε λόγω της απόστασης να μειωθεί η ηχητική ένταση.

- Περιμετρικά του χώρου εγκατάστασης όσο και στα ελεύθερα σημεία σημεία εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), θα γίνει δενδροφύτευση, τόσο με θαμνώδη φυτά όσο και με δέντρα, κατάλληλα για το περιβάλλον και το κλίμα της περιοχής για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη δημιουργία πράσινης ζώνης απομόνωσης (περιορισμό της ηχητικής και «οπτικής ρύπανσης» και της διαχεόμενης σκόνης) από τις όμορες ιδιοκτησίες. Θα εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των δενδρυλλίων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ο φορέας του έργου είναι υπεύθυνος για την περιβαλλοντική διαχείριση της μονάδας. Κύριο μέλημα είναι η αποφυγή διαρροής φυτικών ελαίων και η τήρηση των ορίων όσον αφορά τους αέριους ρύπους και πιο συγκεκριμένα στα NΟx. Σε τριμηνιαία βάση θα γίνεται μέτρηση των εκπομπών αερίων ρύπων και ανάλυση καυσαερίων. Θα μετράται η θερμοκρασία καυσαερίων προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός απόδοσης, η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα, του μονοξειδίου του άνθρακα και των οξειδίων του αζώτου, του δείκτη αιθάλης και των οξειδίων του θείου. Τα αποτελέσματα θα καταγράφονται σε ειδικό βιβλίο που θα μένει εντός της επιχείρησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση οποιουδήποτε ορίου θα γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε. :

• Η εγκατάσταση θα περιφραχτεί και θα φέρει κατάλληλη σήμανση, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχαία περιστατικά ή βανδαλισμοί.

• Η εγκατάσταση θα είναι εξοπλισμένη με αντικεραυνική προστασία. Θα γίνεται συντήρηση του εξοπλισμού βάσει των προδιαγραφών.

• Θα γίνει ενημέρωση των περιοίκων για την εγκατάσταση, και τα περιβαλλοντικά οφέλη που επιφέρει.

• Θα πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση περιμετρικά του γηπέδου και στα ελεύθερα σημεία εντός του γηπέδου της εγκατάστασης (όπου είναι λειτουργικά εφικτό), με κατάλληλα είδη δένδρων της τοπικής χλωρίδας, για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη δημιουργία πράσινης ζώνης απομόνωσης (περιορισμό της ηχητικής και «οπτικής ρύπανσης» και της διαχεόμενης σκόνης) από τις όμορες ιδιοκτησίες. Θα εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των δενδρυλλίων.

• Η χωροθέτηση του κινητήρα θα γίνει σε σημείο που να προκύπτει απόσταση πάνω από 25 μέτρα από τα όρια του γηπέδου.

• Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος θα εγκατασταθεί εντός ηχομονωμένου εμπορευματοκιβωτίου.

• Ως σύστημα αντιρρύπανσης θα εγκατασταθεί επιλεκτικός καταλυτικός μετατροπέας για την μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου.

• Κατά τη λειτουργία της μονάδας να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πρόληψη, κατάσβεση, κ. α.) για την περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Μ.Π.Ε.

- Επισημαίνεται ότι ο μελετητής - συντάξας της Μ.Π.Ε. είναι ο ίδιος με το φορέα του έργου.

- Όταν επικρατούν στην περιοχή άνεμοι είναι πολύ πιθανό να μεταφέρονται σε κατοικημένες περιοχές αιωρούμενα σωματίδια τέφρα και καυσαέρια. Μεταξύ των άλλων Κοντά βρίσκονται οι οικισμοί Τζιμαιικα, Τσουκαλάδες και η πόλη της Λιβαδειάς.

- Δεν είναι σαφές ότι η συγκεκριμένη χρήση συμφωνεί με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Λιβαδειάς.

- Δεν υπάρχει έγγραφο από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως προς το είδος της αγροτικής γης σύμφωνα με τον καινούργιο τροποποιητικό νόμο 4496/2017 αρθρ. 26.

- Δεν γίνεται αναφορά στον καινούργιο νόμο 4496/2017 (ΦΕΚ 170Α/2017): «Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις ».

- Δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση φυτικής βλάστησης κάτι που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον καινούργιο τροποποιητικό νόμο 4496/2017 αρθρ. 26.

- Στην περιοχή μπορεί να επιτραπεί η κατασκευη παρόμοιων δραστηριοτήτων.Υπάρχει ο κίνδυνος από παρόμοιες μελλοντικές δραστηριότητες να μετατραπεί η περιοχή σε περιοχή καύσης βιορευστών.

Η Δημοτική Κοινότητα Λιβαδειάς με την υπ αριθμ 24/2018 Απόφασή της   γνωμοδότησε ομόφωνα  στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  αρνητικά επί της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιορευστά, ισχύος 0,5MW του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση Μάκρεσι Δ. Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας για τους παρακάτω λόγους:

-Η προτεινόμενη εγκατάσταση βρίσκεται πολύ κοντά στους οικισμούς Τζιμαιϊκα, Τσουκαλάδες και την πόλη της Λιβαδειάς.

-Υπάρχει ο κίνδυνος από παρόμοιες μελλοντικές δραστηριότητες να μετατραπεί η περιοχή σε περιοχή καύσης βιορευστών.

-Τέτοιες μονάδες πρέπει να χωροθετούνται οργανωμένα σε χώρους που από πριν έχουν επιλεγεί και είναι κατάλληλοι, μακριά από οικισμούς.

Η Επιτροπή ποιότητας Ζωής του Δήμου με την υπ αριθμ.9/2018 Απόφασή της γνωμοδοτεί αρνητικά   επί της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιορευστά, ισχύος 0,5 MW του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση «Μάκρεσι» Δ. Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας για τους λόγους που επικαλείται η Δ.Κ. Λιβαδειάς στην παραπάνω υπ αριθμ. 24/2018 απόφαση της .

Επιπλέον διαπίστωσε ότι απαιτούνται επιπλέον διευκρινήσεις, τόσο για τη λειτουργία της Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, όσο και την αποθήκευση των Βιορευστών.

- Συνεχίζοντας  ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Κυπραίος  ,  μεταξύ άλλων είπε , ότι σαν δημοτική Αρχή δεν είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους επενδύσεις , αλλά το συγκεκριμένο σημείο που έχει επιλεγεί από τον επενδυτή υπάρχουν οι εξής επιφυλάξεις   : 1) Υπάρχουν ψευδή στοιχεία τόσο στο τοπογραφικό,  όσο και στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ότι έχει πρόσβαση το οικόπεδο σε αναγνωρισμένη αγροτικό οδό . Μετά από επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε , διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είναι τυφλό , δεν έχει πρόσβαση σε κάποια αγροτική οδό και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τον ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου 2) Το αγροτεμάχιο στο οποίο θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα είναι σε μικρή απόσταση  περίπου 250 μέτρων από  κατοικίες , αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Λεβαδέων  κ.λ.π δραστηριότητες που είναι αναπτυγμένες στην εν λόγω περιοχή ,καθώς και σε απόσταση περίπου 130 μέτρων από ιερό ναό όπου υπάρχει κίνδυνος όχλησης των κατοίκων της περιοχής από την πιθανότητα επιπέδων υψηλού θορύβου τα οποία σύμφωνα με την μελέτη θα αποφευχθούν με κάποια δενδροφύτευση που ισχυρίζεται ότι θα κάνει ο επενδυτής. .3) Ιδιαίτερα όταν φυσάει νοτιοδυτικός άνεμος θα μεταφέρονται   και δυσάρεστες  οσµές που θα δηµιουργήσουν προβλήµατα στους κατοίκους της περιοχής  ,  μπορεί δε να φθάνουν ακόμη και στην πόλη της Λιβαδειάς  και αυτό προκύπτει από την ίδια τη μελέτη που προσκομίσθηκε . 4) Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη μη χρήση καθαρής πρώτης ύλης , αν θα μπορεί να την προμηθεύεται , αν θα υπάρχει απαιτούμενη ποσότητα ή θα αναγκάζεται να χρησιμοποιεί χαμηλής ποιότητας υλικά τα οποία θα είναι επιβαρυντικά για το περιβάλλον  και βέβαια προκύπτει και το ερώτημα αν  είναι εύκολο να ελεγχθεί.Επιπλέον για κάποια από τα πιστοποιητικά που αφορούν  την προμήθεια της πρώτης ύλης έχει λήξη ο χρόνος ισχύος τους.  5) Από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδος θα επιβαρυνθεί το ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο που οδηγεί στα ΧΥΤΑ -Λιβαδειάς λόγω της αυξημένης διέλευσης μεγάλου όγκου οχημάτων και αναπτυχθούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων λόγω της στενότητάς του . Για όλους αυτούς τους λόγους η Δημοτική Αρχή προτείνει η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προς την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδος  για την  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιορευστά, ισχύος 0,5 MW του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση «Μάκρεσι» Δ. Λεβαδέων να είναι αρνητική .

-Στο σημείο αυτό αποχώρησε οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αίσωπος ,Κοτσικώνας

- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ρούσσαρης λαμβάνοντας το λόγο δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση του αντιδημάρχου ,τονίζοντας ότι καμία επένδυση που μπορεί να βλάψει την ελευθερία, την υγεία  , την κατοικία,  των δημοτών δεν πρέπει να γίνει δεκτή .

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ρούσσαρης

-  Ακολούθως ο δημοτικός σύμβουλος κ.Ζιώγας δήλωσε την έκπληξή του γιατί μπλοκάρεται η επένδυση κάτι που γίνεται επί μονίμου βάσεως στη χώρα μας. Είπε ότι η συγκεκριμένη μονάδα ρυπαίνει κατά 20% από έναν καυστήρα μιας πολυκατοικίας . Η συγκεκριμένη μονάδα καίει λάδια από διάφορα φυτά , όπως καλαμπόκι , βαμβάκι και όπως αναφέρεται στη μελέτη όχι χρησιμοποιημένα . Οι μονάδες αυτές κατά την άποψή του βοηθούν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας . Δήλωσε ότι διαφωνεί μόνο ως προς το σημείο της έλλειψης πρόσβασης. Ζήτησε να είμαστε πιο προσεκτικοί σε θέματα επενδύσεων και ειδικότερα αυτές που αφορούν την ανάπτυξη επενδύσεων ήπιας μορφής για την παραγωγή ρεύματος που αναγκαζόμαστε να το εισάγουμε από τρίτες χώρες.Τέλος συμπλήρωσε ότι θα πρεπε οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναφέρουν επακριβώς κάποια στοιχεία όπως π.χ την απαιτούμενη απόσταση από τοις κατοικίες κ.λ.π. και ζήτησε από το Δημοτικό συμβούλιο σε ανάλογες περιπτώσεις να προτείνει συγκεκριμένες θέσεις για τις μονάδες που ζητούν να εγκατασταθούν στο Δήμο μας.

- Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αρκουμάνης είπε ότι ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει ακριβά επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας , οι οποίες γίνονται συνήθως από μεγαλοεπιχειρηματίες , επιδοτούνται από το κράτος και στο τέλος  πληρώνονται από το φτωχό λαό. Για τη συγκεκριμένη επένδυση  χωροθέτηση δεν υπάρχει , για την αλλαγή χρήσης γης υψηλής παραγωγικότητας , είμαστε κάθετα αντίθετοι γιατί στο τέλος αυτή η γη θα μας θρέψει . Τέλος τόνισε την απουσία του ίδιου του επενδυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερώσει και να δώσει τις όποιες διευκρινήσεις  το Σώμα για το συγκεκριμένο θέμα.

Απαντώντας ο αντιδήμαρχος κ. Θεοδωρόπουλος στον κ. Ζιώγα είπε ότι όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης , είναι ορισμένη την ξέρει ο επενδυτής και θα μπορούσε ο ίδιος να παρακολουθήσει την εξέλιξη της αδειοδότησης της επένδυσής του. Οσον αφορά αυτού του είδους τις επενδύσεις επιτρέπονται σχεδόν σε όλη την εκτός σχεδίου περιοχή που είναι δασικές , υψηλής παραγωγικότητας ή σε αρχαιολογικούς χώρους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση  αφού  έλαβε υπόψη του:

- Την υπ αριθμ.24/2018 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς

- Την υπ αριθμ.9/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

- Το σχετικό φάκελλο με όλα τα σχετικά στοιχεία που προσκόμισε η αρμόδια  Περιβάλλοντος ,Πρασίνου   & Πολιτικής Προστασίας του  Δήμου

- τις διατάξεις των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/10

- Τα ανωτέρω εκτεθέντα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αρνητικά επί της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιορευστά, ισχύος 0,5 MW του Γ. Μεγαρχιώτη στη θέση «Μάκρεσι» Δ. Λεβαδέων Π.Ε. Βοιωτίας”  για τους παρακάτω  λόγους  :

1) Υπάρχουν ψευδή στοιχεία τόσο στο τοπογραφικό,  όσο και στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  ότι το οικόπεδο έχει πρόσβαση σε αναγνωρισμένη αγροτικό οδό .

2) Το αγροτεμάχιο στο οποίο θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα είναι σε μικρή απόσταση περίπου 250 μέτρων από  κατοικίες , αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Λεβαδέων  κ.λ.π δραστηριότητες που είναι αναπτυγμένες στην εν λόγω περιοχή ,καθώς και σε απόσταση περίπου 130 μέτρων από ιερό ναό και υπάρχει κίνδυνος όχλησης των κατοίκων της περιοχής από την πιθανότητα επιπέδων υψηλού θορύβου , τα οποία σύμφωνα με την μελέτη θα αποφευχθούν με κάποια δενδροφύτευση που ισχυρίζεται ότι θα κάνει ο επενδυτής. .

3) Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης δυσάρεστων οσμών και μεταφοράς αυτών  , ιδιαίτερα όταν φυσάει νοτιοδυτικός άνεμος  , τόσο στην εν λόγω περιοχή  όσο ακόμη  και στην πόλη της Λιβαδειάς    .

4) Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος από τη μη χρήση καθαρής πρώτης ύλης  .

5) Από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδος θα επιβαρυνθεί το ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο που οδηγεί στα ΧΥΤΑ -Λιβαδειάς λόγω της αυξημένης διέλευσης μεγάλου όγκου οχημάτων   .

6) Στα πιστοποιητικά που αφορούν  την προμήθεια της πρώτης ύλης έχει λήξη ο χρόνος ισχύος τους.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό  342

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημητρόπουλος Ιωάννης

| ΤΑ ΜΕΛΗ |  |
| --- | --- |
| Κωτσαδάμ Γεώργιος | Πιστό Απόσπασμα |
| Κοσκοβόλη – Γιαχρίτση Αικατερίνη | Λιβαδειά αυθημερόν |
| Τζουβάρας Νικόλαος | Η Δήμαρχος Λεβαδέων |
| Τόλιας Δημήτριος |  |
| Κοσμίδη-Περλεπέ Πανωραία |  |
| Κυπραίος Χρήστος | ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ |
| Γεωργαντά Ελισσάβετ |  |
| Καρβούνης Σωτήριος |  |
| Καράντζαλης Δημήτριος |  |
| Θεοδωρόπουλος Στυλιανός |  |
| Αλεστάς Αθανάσιος |  |
| Καπλάνης Κωνσταντίνος |  |
| Μητάς Αλέξανδρος |  |
| Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος |  |
| Αρκουμάνης Πέτρος |  |
| Ζιώγας Γεώργιος |  |
| Σκλάβος Γεώργιος |  |
| Παπαϊωάννου Λουκάς |  |
| Θεοδώρου Θεόδωρος |  |