| ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| --- | --- |

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 53/2018

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ)

TMHMA A'

ΓΕΝΙΚΑ

- Είδος του έργου και χρήση αυτού: 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων, φιλοξενίας τουλάχιστον12 βρεφών έκαστο, σε δύο υπάρχοντες παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων. Η μελέτη αυτή στηρίχτηκε στο ΠΔ 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017).

- Ακριβής διεύθυνση του έργου:

Οδός Αναλήψεως και Αχιλλέως Λιβαδειά Βοιωτίας

- Στοιχεία των κυρίου του έργου:

( καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά αρχίζοντας από τον αρχικό / αρχικούς ιδιοκτήτες και συμπληρώνονται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, οπότε επέρχεται κάποια αλλαγή στη συνολική ή στις επιμέρους ιδιοκτησίες )

| Ονοματεπώνυμο | Διεύθυνση | Ημερομηνία κτήσεως | Τμήμα του έργου όπου υπάρχει ιδιοκτησία |
| --- | --- | --- | --- |
| Δήμος Λεβαδέων | Σοφοκλέους 15 ΤΚ 32100 Λιβαδειά Βοιωτίας |  | 100% |

- Στοιχεία του συντάκτη του ΦΑΥ:

Δήμος Λεβαδέων, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης / αναπροσαρμογής του ΦΑΥ :

| Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Διεύθυνση | Ημερομηνία αναπροσαρμογής |
| --- | --- | --- | --- |
| Η Ανάδοχος Κ/ξια |  |  |  |

TMHMA Β'

ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Τεχνική Περιγραφή του έργου:

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία δύο βρεφικών τμημάτων, φιλοξενίας τουλάχιστον12 βρεφών έκαστο, σε δύο υπάρχοντες παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων. Η μελέτη αυτή στηρίχτηκε στο ΠΔ 99/2017 (ΦΕΚ 141/Α΄/28-9-2017).

Η περιοχή του έργου περιλαμβάνει:

Στη μελέτη αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι εργασίες:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημιουργία χώρων κατάλληλων για ύπνο, απασχόληση βρεφών, αλλαγών και λουτρού, παρασκευή γάλακτος με επαρκή φωτισμό - αερισμό.

- Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις δαπέδων, κουφωμάτων κλπ.

- Δημιουργία χωρισμάτων με γυψοσανίδα σε μεταλλικό σκελετό  ανθυγρή η κοινή ανάλογα με τη χρήση του χώρου .

- Επιστρώσεις δαπέδων και τοίχων με πλακίδια, όπου αυτό απαιτείται.

- Αλλαγή κουφωμάτων με θερμομονωτικά.

- Τοποθέτηση σίτας στα παράθυρα.

- Τοποθέτηση θυρών ξύλινων

- Δημιουργία πάγκων με ερμάρια, συρτάρια και ράφια στους χώρους αλλαγών και παρασκευής γάλακτος.

- Χρωματισμοί επιφανειών

H/M ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε κάθε υφιστάμενο παιδικό σταθμό  θα κατασκευαστούν οι παρακάτω υποδομές

Υποδομή Ύδρευσης

Θα κατασκευαστεί το δίκτυο διανομής ζεστού κρύου νερού με κατασκευή συλλέκτη διανομής ονομαστικής διαμέτρου 1 1/4- 1  inches , σωληνώσεις από χαλκό ονομαστικής διαμέτρου Φ22 προς τους υδραυλικούς υποδοχείς των χώρων α) παρασκευής γάλατος ( νεροχύτης) και αλλαγής βρεφών ( νιπτήρας πλύσης σκοραμιδίων) .

Υποδομή Αποχέτευσης

Θα κατασκευαστεί το δίκτυο αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες u-PVC 100 κτιριακής αποχέτευσης για απορροή ακαθάρτων από υδραυλικούς υποδοχείς των χώρων α) παρασκευής γάλατος ( νεροχύτης) και αλλαγής βρεφών ( νιπτήρας πλύσης σκοραμιδίων) Ειδικά στον Α Παιδικό Σταθμό θα κατασκευαστούν και φρεάτια αποχέτευσης περιμετρικά του σταθμού για την ένωση του νέου αποχετευτικού δικτύου με το υφιστάμενο.

Υποδομή Θέρμανσης

Θα μετατοπιστούν δύο θερμαντικά σώματα ενώ παράλληλα θα τοποθετηθούν καλύμματα

προστασίας προς αποφυγή εγκαυμάτων.

Ειδικά στο 2ο Παιδικό Σταθμό επί της οδού Αχιλλέως θα μονωθούν οι σωληνώσεις του υφιστάμενου δικτύου θέρμανσης ( οδεύουν παράλληλα με το σοβατεπι ) προς αποφυγή εγκαυμάτων.

Υποδομή Ηλεκτρικών

Σε κάθε υφιστάμενο παιδικό σταθμό θα κατασκευαστεί υποπίνακας ηλεκτρικής διανομής προκειμένου να τροφοδοτηθούν τα φορτία των των χώρων α) παρασκευής γάλατος ( φωτισμός – ρευματοδότες – συσκευές : απορροφητήρας -κουζίνα -ψυγείο ) και αλλαγής βρεφών ( φωτισμός – ρευματοδότες)

Στους  λοιπούς χώρους απασχόλησης και ύπνου βρεφών θα μετατοπιστούν τα υφιστάμενα φωτιστικά για την κάλυψη φωτισμού των νέων διαρρυθμίσεων ενώ παράλληλα όπου απαιτείται θα προστεθούν νέα τεχνολογίας LED διαστάσεων 60Χ60.

Μέτρα πυροπροστασίας

Στον  2ο Παιδικό Σταθμό επί της οδού Αχιλλέως Θα τοποθετηθεί το κατάλληλο σύστημα πυρανίχνευσης και τα κατάλληλα φορητά μέσα ( πυροσβεστήρες κόνεως ).

- Παραδοχές Μελέτης:

Α. ΥΛΙΚΑ

|  | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης και την ΕΣΥ |  |
| --- | --- | --- |

Β. ΕΔΑΦΟΣ

| 2.Β.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Β.2 |  |  |
| 2.Β.3 |  |  |

Γ. ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| 2.Γ.1 | Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ | ΕΑΚ |
| --- | --- | --- |

Δ. ΦΟΡΤΙΑ

| 2.Δ.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.Δ.2 |  |  |
| 2.Δ.3 |  |  |

- Σχέδια του έργου :

( με μορφή παραρτήματος του ΦΑΥ θα προσαρτώνται μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου τα « ως κατασκευάστηκε » σχέδια του έργου. )

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αναφέρονται τυχόν ιδιαίτερες επισημάνσεις, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και απευθύνονται στους μεταγενέστερους χρήστες και τους συντηρητές / επισκευαστές του.

Οι επισημάνσεις αφορούν κατεξοχήν στα ακόλουθα στοιχεία :

1. Θέσεις δικτύων.

1.1 Ύδρευσης

1.2 Αποχέτευσης

1.3 Ηλεκτροδότησης

1.4 Ασθενών Ρευμάτων

1.5 Λοιπών δικτύων στον περιβάλλοντα χώρο του έργου που έχουν εντοπιστεί ή με οποιονδήποτε τρόπο έχουν γίνει γνωστά και εκτιμάται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες.

2. Σημεία των κεντρικών διακοπτών.

O μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας και ο κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας .

Η κεντρική βάνα δικτύου ύδρευσης.

3. Θέσεις υλικών που υπό ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο.

Δεν υπάρχουν

4. Ιδιαιτερότητες.

Δεν υπάρχουν

(Σημειώνονται οι ιδιαιτερότητες στο σύνολο ή σε επιμέρους στοιχεία του έργου)

5. Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου.

Πανταχόθεν ελεύθερο κτίριο

6. Περιοχές εκπομπής ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Δεν υπάρχουν

7. Χώροι με υπερπίεση ή υποπίεση.

Δεν Υπάρχουν

8. Άλλες ζώνες κινδύνου.

Δεν Υπάρχουν

9. Καθαρισμός συστημάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία.

( για λόγους π.χ. εξαερισμού, απαγωγής βλαπτικών παραγόντων, απομάκρυνσης υδάτων κ.τ.λ )

TMHMA Δ'

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

( Καταγράφονται στοιχεία που αποσκοπούν στην πρόληψη και αποφυγή κινδύνων κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες – συντηρήσεις καθαρισμού, επισκευής κ.τ.λ. καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου και δίνονται οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης εργασιών. Μπορούν εδώ να αναφερθούν π.χ. κατά πόσο το κτίσμα διαθέτει από κατασκευή μηχανισμό ή εγκατάσταση για την εκτέλεση επισκευών στις εξωτερικές του επιφάνειες ή αν υπάρχουν προβλέψεις για την εγκατάσταση τέτοιου μηχανισμού, ποιες και σε ποια σημεία, κ.τ.λ. )

1. Εργασίες στις εξωτερικές όψεις του έργου και στους φωταγωγούς :

Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων

2. Εργασίες σε ύψος:

Για εργασίες σε ύψος και συγκεκριμένα για τοποθέτηση λαμπτήρων, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και αντικατάσταση κουφωμάτων.

3. Εργασίες σε φρέατα, υπόγεια ή τάφρους, εργασίες γενικά σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, πνιγμού και έκθεσης σε χημικούς, φυσικούς, και βιολογικούς παράγοντες :

Δεν υπάρχουν.

4. Εργασίες σε περιβάλλον με κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς

Δεν υπάρχουν.

TMHMA Ε'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ

- Η γειώσεις των ηλεκτρικών διανομών  θα επιθεωρούνται ετησίως.

- Οι Διακόπτες Διαφυγής Έντασης θα δοκιμάζονται ετησίως.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Λιβαδειά   19 / 06 / 2018                  Λιβαδειά 19/ 06 / 2018

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.                      Μελισσάρης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Νταλιάνης Χρήστος                         Χατζόπουλος Παρασκευάς

Τοπογράφος Μηχ/κός                     Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός.