## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Τεχνικές προδιαγραφές για

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ		μίσθωση χημικών τουαλετών

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ	εμποροπανήγυρης έτους 2018

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	Ποσό μελέτης: 4.999,68 €

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	Αρ. Μελέτης:  40/2018

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την μίσθωση και συντήρηση  χημικών τουαλετών και ντουζιέρων  που θα χρησιμοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη του Δήμου Λεβαδέων για ταο έτος 2018.

Ο χρόνος μίσθωσης είναι για επτά (7) ημέρες από 28/10/18έως και 3/11/18.

Οι ποσότητες των χημικών τουαλετών και ντουζιέρων είναι:

- 19 τεμάχια χημικές τουαλέτες

- 1 τεμάχιο χημική τουαλέτα τύπου ΑΜΕΑ

- 4 τεμάχια ντουζιέρες

Όλος ο βασικός εξοπλισμός  που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές   πρέπει να είναι  άριστης ποιότητας.

Η παροχή υπηρεσίας που αφορά στις χημικές τουαλέτες και στις ντουζιέρες να είναι πιστοποιημένη για την διασφάλιση της ποιότητας, για την υγεία και την ασφάλεια του κοινού, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση βλάβης των χημικών τουαλετών και των ντουζιέρων την ευθύνη την έχει ο προμηθευτής και η αντικατάστασή τους θα γίνεται άμεσα με εντολή της υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τις τουαλέτες  στα σημεία που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία  του Δήμου. Θα φροντίζει για τον καθαρισμό τους και την τροφοδότηση με τα απαραίτητα για την λειτουργία τους υλικά δυο φορές την ημέρα. Ο καθαρισμός των χημικών τουαλετών θα γίνεται από ειδικό όχημα του αναδόχου με έμπειρο προσωπικό καθαρισμού δύο φορές την ημέρα (πρωί – βράδυ), ενώ θα πρέπει να διαθέτει και συνεργείο καθαρισμού καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

Οι δαπάνες για την προμήθεια   θα βαρύνουν τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού  του Δήμου  και τον  Κ.Α. 70.6236.001 «Μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές προδιαγραφές χημικών τουαλετών

Περιγραφή:

Η χημική τουαλέτα θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να είναι πυράντοχο μη αναφλεγόμενο. Η υφή της επιφανείας θα είναι τέτοια που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό.

Η βαφή της θα είναι ανθεκτική και αναλλοίωτη. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ευχάριστα και αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο. Η οροφή θα πρέπει να έχει χρώμα που να επιτρέπει τον φυσικό φωτισμό του εσωτερικού της καμπίνας, ενώ το πάτωμα θα είναι αντιολισθητικό.

Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την άνετη είσοδο του χρήστη και την εξασφάλιση επαρκούς χώρου για την ευχερή χρήση της τουαλέτας. Οι ελάχιστες διαστάσεις θα πρέπει να  είναι:

- Ύψος 220 εκ.

- Πλάτος 100 εκ.

- Μήκος 100 εκ.

Λειτουργία:

Το εσωτερικό της καμπίνας θα έχει κανονική μορφή τουαλέτας με λεκάνη και νιπτήρα. Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και να πλύνει τα χέρια του. Επίσης θα διατίθεται ποδοκίνητος μηχανισμός για την έκπλυση της λεκάνης.

Για το πλύσιμο των χεριών θα υπάρχει ειδική αντλία.

Η πόρτα θα έχει άνοιγμα 90 μοίρες, θα κλειδώνει εσωτερικά και αυτομάτως θα εμφανίζεται εξωτερικά η ένδειξη κατειλημμένου.

Θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροφωτισμού εφόσον εξασφαλιστεί παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξοπλισμός.

Η τουαλέτα θα είναι εφοδιασμένη με:

1.Δεξαμενές:

- Ειδική δεξαμενή για τα λύματα χωρητικότητας άνω των 200 λίτρων απολύτως κλειστή και να διαθέτει σύστημα εξαερισμού.

- Δεξαμενή καθαρού νερού για τον νιπτήρα τουλάχιστον 50 λίτρων.

2.Θήκες:

- Θήκη για χαρτί υγείας.

- Σαπουνοθήκη.

- Βάση για χαρτί καθαρισμού χεριών.

3.Κρεμάστρες.

4.Καθρέφτη.

5.Χειρολαβή για την διευκόλυνση του χρήστη.

Τεχνικές προδιαγραφές χημικών τουαλετών τύπου ΑΜΕΑ

Περιγραφή:

Η χημική τουαλέτα θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να είναι πυράντοχο μη αναφλεγόμενο. Η υφή της επιφανείας θα είναι τέτοια που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό.

Η βαφή της θα είναι ανθεκτική και αναλλοίωτη. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ευχάριστα και αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο. Η οροφή θα πρέπει να έχει χρώμα που να επιτρέπει τον φυσικό φωτισμό του εσωτερικού της καμπίνας, ενώ το πάτωμα θα είναι αντιολισθητικό.

Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την άνετη είσοδο του χρήστη και την εξασφάλιση επαρκούς χώρου για την ευχερή χρήση της τουαλέτας. Οι ελάχιστες διαστάσεις θα πρέπει να  είναι:

- Ύψος 235 εκ.

- Πλάτος 215 εκ.

- Μήκος 215 εκ.

Λειτουργία:

Το εσωτερικό της καμπίνας θα έχει κανονική μορφή τουαλέτας με λεκάνη. Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Η πόρτα θα έχει άνοιγμα 90 μοίρες, θα κλειδώνει εσωτερικά και αυτομάτως θα εμφανίζεται εξωτερικά η ένδειξη κατειλημμένου.

Θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροφωτισμού εφόσον εξασφαλιστεί παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξοπλισμός.

Η τουαλέτα θα είναι εφοδιασμένη με:

1.Δεξαμενές:

- Ειδική δεξαμενή για τα λύματα χωρητικότητας άνω των 150 λίτρων που θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού.

2.Θήκες:

- Θήκη για χαρτί υγείας.

- Βάση για απολυμαντικό χεριών.

3.Περιμετρικές μεταλλικές μπάρες στήριξης.

4.Σήμανση ΑΜΕΑ

Τεχνικές προδιαγραφές ντουζιέρων

Η καμπίνα είναι φτιαγμένη από πλαστικό που αντέχει στα χτυπήματα με εσωτερική βάση που δεν γλιστράει.

- Το βάρος είναι περίπου στα 77 kg.

- Οι διαστάσεις είναι περίπου 106cm x 106cm x 2,30cm ( μήκος , πλάτος, ύψος).

- Εσωτερικά περιλαμβάνει καθρέπτη , άγκιστρο, για τα ρούχα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Είδος | Κωδικοί CPV | Μον. | Ποσότητα | Τιμή μίσθωσης μονάδας, € | Σύνολο, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χημικές τουαλέτες | 24955000-3 | τεμ. | 19 | 165,00 | 3.135,00 |
| 2 | Χημικές τουαλέτες τύπου ΑΜΕΑ | 24955000-3 | τεμ. | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 3 | Ντουζιέρες | 44411400-8 | τεμ. | 4 | 183,00 | 732,00 |
|  | Σύνολο | 4.032,00 |
|  | Φ.Π.Α. | 24% | 967,68 |
|  | Σύνολο με Φ.Π.Α. | 4.999,68 |

### ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1:  Αντικείμενο της μελέτης

Η παρούσα μελέτη αφορά την μίσθωση χημικών τουαλετών και ντουζιέρων που θα τοποθετηθούν στο χώρο της εμποροπανήγυρης του δήμου για επτά (7) ημέρες από 28/10/18 έως και 3/11/18.

ΑΡΘΡΟ 2:  Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η εκτέλεση της υπηρεσίας - μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

ΑΡΘΡΟ 3:  Αναθεώρηση τιμών.

Οι τιμές μονάδας τού συμβατικού προϋπολογισμού είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 4:  Συμβατικά στοιχεία

- Τεχνική Έκθεση

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Υπόδειγμα Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 5: Πληρωμή αναδόχου.

Η πληρωμή τού αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 6:  Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η μίσθωση και κάθε απαιτούμενη εργασία εργατοτεχνιτών και μεταφοράς.

Ο ανάδοχος, βάσει των κείμενων διατάξεων, υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Λιβαδειά  05.10.2018

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο πρ/νος του Τμήματος	Ο πρ/νος της Διεύθυνσης

Χρήστος Στάμου	Λουκάς Δημάκας

ΔΕ Διοικητικών	Χημικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Τίτλος:	Μίσθωση χημικών τουαλετών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Είδος | Κωδικοί CPV | Μον. | Ποσότητα | Τιμή μίσθωσης μονάδας, € | Σύνολο, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χημικές τουαλέτες | 24955000-3 | τεμ. | 19 |  |  |
| 2 | Χημικές τουαλέτες τύπου ΑΜΕΑ | 24955000-3 | τεμ. | 1 |  |  |
| 3 | Ντουζιέρες | 44411400-8 | τεμ. | 4 |  |  |
|  | Σύνολο |  |
|  | Φ.Π.Α. | 24% |  |
|  | Σύνολο με Φ.Π.Α. |  |

Λιβαδειά  ………………………………………………………

Ο Προσφέρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Λιβαδειά:

Αρ. Πρωτ.

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  μελέτης  για την μίσθωση χημικών τουαλετών του Δήμου Λεβαδέων.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Την αριθμ. 486/2017 Απόφαση του Δ.Σ Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (ΑΔΑ: 6ΤΙΛΩΛΗ-06Ο), ο οποίος επικυρώθηκε με την υπ΄αριθ.πρωτ.1927/222370/27-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΒΜ1ΟΡ10-Ξ6Ξ) απόφαση του Συντονιστή της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016

- Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

- Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-16) του νέου καθεστώτος δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

- Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014

- Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό χρήσης 2018 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.6236.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δήμου Λεβαδέων, υπάρχει πίστωση συνολικού ποσού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

- Την υπ' αριθμ. 40/2018 μελέτη  που συνέταξε  το τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης συνολικού ποσού 4.999,68 € μαζί με ΦΠΑ 24% για την μίσθωση χημικών τουαλετών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της υπ' αριθμ. 40/2018 μελέτη  που συνέταξε  το τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης συνολικού ποσού 4.999,68 € μαζί με ΦΠΑ 24% για την μίσθωση χημικών τουαλετών.

Η Δήμαρχος Λεβαδέων

Γιώτα Πούλου

## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα:	Καθαριότητας και Ανακύκλωσης	Λιβαδειά

Αρ. Πρωτ.

Προς:	Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών

Κοιν.: 	Δήμαρχο Λεβαδέων

Γεν. Γραμματέα

Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Πρωτογενές αίτημα για μίσθωση χημικών τουαλετών».

Το τμήμα καθαριότητας και ανακύκλωσης προτίθεται να προβεί στην μίσθωση χημικών τουαλετών.

Η δαπάνη κρίνεται απαραίτητη για τη χρήση των χημικών τουαλετών στο χώρο της εμποροπανήγυρης από 28.10.2018 έως 03.11.2018.

Η περιγραφή και οι προδιαγραφές των χημικών τουαλετών αναλύονται στην υπ΄ αριθμ.  40/2018  επισυναπτόμενη μελέτη της Διεύθυνσης.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.999,68 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό των εξόδων του Δήμου Λεβαδέων, οικονομικού έτους 2018 σε βάρος του Κ.Α. 70.6236.001 «Μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη» όπως αναλύεται στον πίνακα:

| Α/Α | Είδος | Κωδικοί CPV | Μον. | Ποσότητα | Τιμή μίσθωσης μονάδας, € | Σύνολο, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χημικές τουαλέτες | 24955000-3 | τεμ. | 19 | 165,00 | 3.135,00 |
| 2 | Χημικές τουαλέτες τύπου ΑΜΕΑ | 24955000-3 | τεμ. | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 3 | Ντουζιέρες | 44411400-8 | τεμ. | 4 | 183,00 | 732,00 |
|  | Σύνολο | 4.032,00 |
|  | Φ.Π.Α. | 24% | 967,68 |
|  | Σύνολο με Φ.Π.Α. | 4.999,68 |

Ο Πρ/νος του Τμήματος

Χρήστος Στάμου

ΔΕ Διοικητικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα:	Καθαριότητας και Ανακύκλωσης	Λιβαδειά:

Πληροφορίες:	Στάμου Χρήστος	Αρ. Πρωτ.:

Τηλ.:	2261350858

Προς:	Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: «Αίτημα ανάληψης υποχρέωσης για μίσθωση χημικών τουαλετών».

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις :

α.	Των άρθρων 66 και 68 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 10 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129Α΄) και το άρθρο 58 του Ν.4438/2016 (ΦΕΚ 220Α΄).

β.	Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄145/5-8-2016) Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες και την αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».

γ.	Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/2/ΕΕ».

δ.	Του άρθρου 58 του Ν.3852/7-6-2010(ΦΕΚ 87τ.Α΄) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το  άρθρο 203 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ τ.Α΄).

- Την αριθμ. 58/2014 απόφαση Δημάρχου Λεβαδέων περί ανάθεσης άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, βάσει του άρθρου 25 του Ν.4270/2014.

- Την αριθμ. 64/αριθμ.πρωτ.18651/30-7-2018 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφής του τεκμηριωμένου αιτήματος του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.

- Την  υπ’  αριθμ.  486/2017 (ΑΔΑ:6ΤΙΛΩΛΗ-06Ο) Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου Λεβαδέων  με  την οποία  ψηφίσθηκε  και  εγκρίθηκε  ο  Προϋπολογισμός  του  Δήμου  Λεβαδέων έτους 2018 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 1927/222370/27.12.2017 (ΑΔΑ:ΨΒΜ1ΟΡ10-Ξ6Ξ) απόφαση του Συντονιστή  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας .

- Την αριθμ. 47/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ:ΩΩΦ4ΩΛΗ-ΜΞΤ) με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 βάσει του άρθρου 4 της ΚΥΑ 25595/2017 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικ. έτους 2018» (Απόφαση Οικ. Επιτροπής 43/2018 ΑΔΑ:60Τ8ΩΛΗ-ΒΘΑ).

- Το υπ. αριθμ. 19158/02.08.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003522654) πρωτογενές αίτημα της Υπηρεσίας περί αναγκαιότητας  της μίσθωσης χημικών τουαλετών.

Αιτούμαστε

Την ανάληψη πίστωσης ύψους 4.999,68 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων 2018 του Δήμου Λεβαδέων όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

| Α/Α | Είδος | Κωδικοί CPV | Μον. | Ποσότητα | Τιμή μίσθωσης μονάδας, € | Σύνολο, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χημικές τουαλέτες | 24955000-3 | τεμ. | 19 | 165,00 | 3.135,00 |
| 2 | Χημικές τουαλέτες τύπου ΑΜΕΑ | 24955000-3 | τεμ. | 1 | 165,00 | 165,00 |
| 3 | Ντουζιέρες | 44411400-8 | τεμ. | 4 | 183,00 | 732,00 |
|  | Σύνολο | 4.032,00 |
|  | Φ.Π.Α. | 24% | 967,68 |
|  | Σύνολο με Φ.Π.Α. | 4.999,68 |

Συνημμένα:

Η υπ’ αριθμ. 40/2018 μελέτη της Διεύθυνσης

Ο Πρ/νος της Διεύθυνσης

Λουκάς Δημάκας

Χημικός Μηχανικός