## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		Τεχνικές προδιαγραφές για

## ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ		μίσθωση χημικών τουαλετών

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	εμποροπανήγυρης έτους 2019

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	Ποσό μελέτης: 6.885,72 €

### & ΠΡΑΣΙΝΟΥ`	Αρ. Μελέτης: 38

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

### Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την μίσθωση και συντήρηση  χημικών τουαλετών και ντουζιέρων  που θα χρησιμοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη του Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2019.

Ο χρόνος μίσθωσης είναι για επτά (7) ημέρες από 28/10/19έως και 3/11/19.

Οι ποσότητες των χημικών τουαλετών και ντουζιέρων είναι:

- 25 τεμάχια χημικές τουαλέτες

- 2   τεμάχια χημικές τουαλέτες τύπου ΑΜΕΑ

- 6   τεμάχια ντουζιέρες

Όλος ο βασικός εξοπλισμός  που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να είναι  άριστης ποιότητας.

Η παροχή υπηρεσίας που αφορά στις χημικές τουαλέτες και στις ντουζιέρες να είναι πιστοποιημένη για την διασφάλιση της ποιότητας, για την υγεία και την ασφάλεια του κοινού, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε περίπτωση βλάβης των χημικών τουαλετών και των ντουζιέρων την ευθύνη την έχει ο προμηθευτής και η αντικατάστασή τους θα γίνεται άμεσα με εντολή της υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τοποθετήσει τις τουαλέτες στα σημεία που θα του υποδειχθούν από την Υπηρεσία  του Δήμου. Θα φροντίζει για τον καθαρισμό τους και την τροφοδότηση με τα απαραίτητα για την λειτουργία τους υλικά τρεις (3) φορές την ημέρα. Ο καθαρισμός των χημικών τουαλετών θα γίνεται από ειδικό όχημα του αναδόχου με έμπειρο προσωπικό καθαρισμού τρεις (3) φορές την ημέρα (πρωί – μεσημέρι - βράδυ), ενώ θα πρέπει να διαθέτει και συνεργείο καθαρισμού καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.

Οι δαπάνες για την προμήθεια   θα βαρύνουν τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού  του Δήμου  και τον  Κ.Α. 70.6236.001 «Μίσθωση χημικών τουαλετών για την Εμποροπανήγυρη».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνικές προδιαγραφές χημικών τουαλετών

Περιγραφή:

Η χημική τουαλέτα θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να είναι πυράντοχο μη αναφλεγόμενο. Η υφή της επιφανείας θα είναι τέτοια που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό.

Η βαφή της θα είναι ανθεκτική και αναλλοίωτη. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ευχάριστα και αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο. Η οροφή θα πρέπει να έχει χρώμα που να επιτρέπει τον φυσικό φωτισμό του εσωτερικού της καμπίνας, ενώ το πάτωμα θα είναι αντιολισθητικό.

Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την άνετη είσοδο του χρήστη και την εξασφάλιση επαρκούς χώρου για την ευχερή χρήση της τουαλέτας. Οι ελάχιστες διαστάσεις θα πρέπει να  είναι:

- Ύψος 220 εκ.

- Πλάτος 100 εκ.

- Μήκος 100 εκ.

Λειτουργία:

Το εσωτερικό της καμπίνας θα έχει κανονική μορφή τουαλέτας με λεκάνη και νιπτήρα. Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και να πλύνει τα χέρια του. Επίσης θα διατίθεται ποδοκίνητος μηχανισμός για την έκπλυση της λεκάνης.

Για το πλύσιμο των χεριών θα υπάρχει ειδική αντλία.

Η πόρτα θα έχει άνοιγμα 90 μοίρες, θα κλειδώνει εσωτερικά και αυτομάτως θα εμφανίζεται εξωτερικά η ένδειξη κατειλημμένου.

Θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροφωτισμού εφόσον εξασφαλιστεί παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξοπλισμός.

Η τουαλέτα θα είναι εφοδιασμένη με:

1.Δεξαμενές:

- Ειδική δεξαμενή για τα λύματα χωρητικότητας άνω των 200 λίτρων απολύτως κλειστή και να διαθέτει σύστημα εξαερισμού.

- Δεξαμενή καθαρού νερού για τον νιπτήρα τουλάχιστον 50 λίτρων.

2.Θήκες:

- Θήκη για χαρτί υγείας.

- Σαπουνοθήκη.

- Βάση για χαρτί καθαρισμού χεριών.

3.Κρεμάστρες.

4.Καθρέφτη.

5.Χειρολαβή για την διευκόλυνση του χρήστη.

Τεχνικές προδιαγραφές χημικών τουαλετών τύπου ΑΜΕΑ

Περιγραφή:

Η χημική τουαλέτα θα είναι κατασκευασμένη από συνθετικό υλικό υψηλής ποιότητας ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία. Θα πρέπει να είναι πυράντοχο μη αναφλεγόμενο. Η υφή της επιφανείας θα είναι τέτοια που να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό.

Η βαφή της θα είναι ανθεκτική και αναλλοίωτη. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ευχάριστα και αρμονικά με τον περιβάλλοντα χώρο. Η οροφή θα πρέπει να έχει χρώμα που να επιτρέπει τον φυσικό φωτισμό του εσωτερικού της καμπίνας, ενώ το πάτωμα θα είναι αντιολισθητικό.

Οι διαστάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την άνετη είσοδο του χρήστη και την εξασφάλιση επαρκούς χώρου για την ευχερή χρήση της τουαλέτας. Οι ελάχιστες διαστάσεις θα πρέπει να  είναι:

- Ύψος 235 εκ.

- Πλάτος 215 εκ.

- Μήκος 215 εκ.

Λειτουργία:

Το εσωτερικό της καμπίνας θα έχει κανονική μορφή τουαλέτας με λεκάνη. Ο χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Η πόρτα θα έχει άνοιγμα 90 μοίρες, θα κλειδώνει εσωτερικά και αυτομάτως θα εμφανίζεται εξωτερικά η ένδειξη κατειλημμένου.

Θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτροφωτισμού εφόσον εξασφαλιστεί παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Εξοπλισμός.

Η τουαλέτα θα είναι εφοδιασμένη με:

1.Δεξαμενές:

- Ειδική δεξαμενή για τα λύματα χωρητικότητας άνω των 150 λίτρων που θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού.

2.Θήκες:

- Θήκη για χαρτί υγείας.

- Βάση για απολυμαντικό χεριών.

3.Περιμετρικές μεταλλικές μπάρες στήριξης.

4.Σήμανση ΑΜΕΑ

Τεχνικές προδιαγραφές ντουζιέρων

Η καμπίνα είναι φτιαγμένη από πλαστικό που αντέχει στα χτυπήματα με εσωτερική βάση που δεν γλιστράει.

- Το βάρος είναι περίπου στα 77 kg.

- Οι διαστάσεις είναι περίπου 106cm x 106cm x 2,30cm ( μήκος , πλάτος, ύψος).

- Εσωτερικά περιλαμβάνει καθρέπτη , άγκιστρο, για τα ρούχα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | Είδος | Κωδικοί CPV | Μον. | Ποσότητα | Τιμή μίσθωσης μονάδας, € | Σύνολο, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χημικές τουαλέτες | 24955000-3 | τεμ. | 25 | 165,00 | 4.125,00 |
| 2 | Χημικές τουαλέτες τύπου ΑΜΕΑ | 24955000-3 | τεμ. | 2 | 165,00 | 330,00 |
| 3 | Ντουζιέρες | 44411400-8 | τεμ. | 6 | 183,00 | 1.098,00 |
|  | Σύνολο | 5.553,00 |
|  | Φ.Π.Α. | 24% | 1.332,72 |
|  | Σύνολο με Φ.Π.Α. | 6.885,72 |

### ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1:  Αντικείμενο της μελέτης

Η παρούσα μελέτη αφορά την μίσθωση χημικών τουαλετών και ντουζιέρων που θα τοποθετηθούν στο χώρο της εμποροπανήγυρης του δήμου για επτά (7) ημέρες από 28/10/19 έως και 3/11/19.

ΑΡΘΡΟ 2:  Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας

Η εκτέλεση της υπηρεσίας - μίσθωσης θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

ΑΡΘΡΟ 3:  Αναθεώρηση τιμών.

Οι τιμές μονάδας τού συμβατικού προϋπολογισμού είναι σταθερές και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 4:  Συμβατικά στοιχεία

- Τεχνική Έκθεση

- Ενδεικτικός προϋπολογισμός

- Συγγραφή υποχρεώσεων

- Υπόδειγμα Προσφοράς

ΑΡΘΡΟ 5: Πληρωμή αναδόχου.

Η πληρωμή τού αναδόχου θα γίνεται με την έκδοση τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 6:  Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η μίσθωση και κάθε απαιτούμενη εργασία εργατοτεχνιτών και μεταφοράς.

Ο ανάδοχος, βάσει των κείμενων διατάξεων, υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Λιβαδειά  02.10.2019

Συντάχθηκε	Θεωρήθηκε

Ο πρ/νος του Τμήματος	Ο πρ/νος της Διεύθυνσης

Χρήστος Στάμου	Λουκάς Δημάκας

ΔΕ Διοικητικών	Χημικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Τίτλος:	Μίσθωση χημικών τουαλετών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | Είδος | Κωδικοί CPV | Μον. | Ποσότητα | Τιμή μίσθωσης μονάδας, € | Σύνολο, € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Χημικές τουαλέτες | 24955000-3 | τεμ. | 25 |  |  |
| 2 | Χημικές τουαλέτες τύπου ΑΜΕΑ | 24955000-3 | τεμ. | 2 |  |  |
| 3 | Ντουζιέρες | 44411400-8 | τεμ. | 6 |  |  |
|  | Σύνολο |  |
|  | Φ.Π.Α. | 24% |  |
|  | Σύνολο με Φ.Π.Α. |  |

Λιβαδειά  ………………………………………………………

Ο Προσφέρων