### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

### ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

### Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	          CPV: 31681410-0 " Ηλεκτρολογικό Υλικό"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:  24.765,28€ ΜΕ ΦΠΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:98 / 2020

Κ.Α.20/6662.001

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών για οδοφωτισμό για την κάλυψη των αναγκών των  εγκαταστάσεων οδοφωτισμού  του Δήμου Λεβαδέων.

Συγκεκριμένα  θα γίνει προμήθεια των παρακάτω υλικών :

1. Λαμπτήρες τεχνολογίας LED για τοποθέτηση σε γιρλάντες ισχύος 3-4Watt.

2. Λαμπτήρες τεχνολογίας LED για τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού.

3.Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τεχνολογίας LED 60W και 120W.

4. Τριφασικός μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  24.765,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και προέρχεται από τον παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού  του Δήμου Λεβαδέων.

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού με  Κ.Α. 20/6662.001 και  τίτλο

« Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Λιβαδειάς και τοπικών διαμερισμάτων » με εγγεγραμμένη πίστωση 52.470,00€ ( 187/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης 19ης Αναμόρφωσης).

Οι ανωτέρω  πιστώσεις προέρχεται από ανταποδοτικά τέλη.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (Διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού).

Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει της τιμής (άρθρο 86 παρ.13 του Ν.4412/06).

Η παραλαβή της εν λόγω προμήθειας  θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες αυτού από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής   κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Στην Τεχνική Προσφορά πέραν του Πίνακα Συμμόρφωσης και των λοιπών απαιτούμενων εγγράφων – πιστοποιητικών θα προσκομιστεί επιπλέον και Φύλλο Συμμόρφωσης ανά Φωτιστικό Σώμα.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 30/11/2020	    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 30/11/2020

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Λ.

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	         ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

# ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                           ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ