ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά    17 /03/2021

Αριθ. Πρωτ. : 4197

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

# Από το πρακτικό της αριθμ.  7ης  /2021  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης :65

Αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 2445/15-02-2021 ένστασης του οικονομικού φορέα “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  κατά   της υπ αριθ. 11/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων «΄Εγκριση Πρακτικού και  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα  09η  Μαρτίου  2021  ημέρα Τρίτη  &  ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή   του Δήμου  Λεβαδέων  , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19   πραγματοποιήθηκε      με  τηλεδιάσκεψη  ,βάσει των διατάξεων  του  άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019 και μετά  από  την αρ.πρωτ.  3657/05-03-2021 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων)

Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ  (8)  ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης                                      1.Παπαϊωάννου Λουκάς

2. Καλογρηάς Αθανάσιος

3. Νταντούμη Ιωάννα                                        (Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί)

4. Καράβα - Χρυσοβαλάντου

5. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

6. Καπλάνης Κωνσταντίνος

7. Μπράλιος Νικόλαος

8.Καραμάνης Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.

……………………………………………………………………………………………………….

Εισηγούμενος το 7ο (εξ αναβολής θέμα)  της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:

A) το με αριθ. πρωτ. 3067/26-02-2021  έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω:

Ο Διαγωνισμός με τίτλο:  “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ” για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», πραγματοποιείται με συνοπτική διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την υπ’ αριθ. 317 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών της υπ’ αρ. 98/2020  μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ’’ δαπάνης προϋπολογισμού 24.765,28 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23934 / 04-12-2020 πρωτογενές αίτημα για πληρωμή δαπάνης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Λεβαδέων, το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ.: 20REQ007772214 2020-12-04.

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 24311 / 10-12-2020 τεκμηριωμένο αίτημα για την ανάληψη υποχρέωσης  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων.

- Την υπ’ αριθ. 979 / 2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ 20REQ007871240 2020-12-17), η οποία εγκρίνει την πίστωση ύψους 24.765,28€ για την πληρωμής ισόποσης δαπάνης, σε βάρος του Κ.Α. 20/6662.001 με τίτλο “ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση ηλεκτροφωτισμού ” του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, από  Τέλη Καθαριότητας.

- Την υπ’ αριθ. 358 / 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί  καθορισμού όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ’’ για ένα έτος προϋπολογισμού 24.765,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

- Την υπ΄αρ. 25355 / 30-12-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Λεβαδέων η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007958764 2020-12-30.

- Την υπ’ αριθ.  25356 /30-12-2020 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Δημάρχου Λεβαδέων, η οποία αναρτήθηκε στην Διαύγεια ΑΔΑ: ΨΧ2ΓΩΛΗ-ΞΘ1.

- Του υπ’ αριθ. 5806 / 31-12-2020 φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας “Η ΣΚΥΤΑΛΗ” στην οποία δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. 25356/30-12-2020 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την  “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ’’ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.

- Tο υπ’ αριθ. πρωτ.: 836 / 18.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών της δημόσιας σύμβασης “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ’’ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ, με το οποίο γνωμοδοτεί όπως προσωρινός ανάδοχος είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: “ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”, αντί του ποσού των 18.730,94 ευρώ με Φ.Π.Α. έναντι του προϋπολογισμού της διακήρυξης 24.765,28 ευρώ με Φ.Π.Α.

- Την υπ’ αριθμόν 11/08-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων με την οποία έγινε η Έγκριση Πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ’’ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

- Το υπ’ αρ. πρωτ. 2089 / 09-02-2021 έγγραφο μας με το οποίο, έγινε η αποστολή και κοινοποίηση  της υπ’ αριθ. 11/08-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων, (11/02/2021 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –email-) στους οικονομικούς φορείς και απεστάλη ότι έλαβαν γνώση την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

- Την από 11/02/2021 (υπ’ αριθ. πρωτ. 2222/11-02-2021) αίτηση της εταιρείας : “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε’’, με την οποία ζητά τον έλεγχο του Φακέλου Προσφοράς του προσωρινού αναδόχου με την επωνυμία “ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”

- Την υπ.αριθ. 2445/15-02-2021 ένσταση κατά της υπ αριθ. 11/08-02-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων που αφορά την  έγκριση του πρακτικού και της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ” για ένα έτος του Δήμου Λεβαδέων”

- Το e-παράβολο με Κωδικό 367267097951 0416 0004, ύψους 248,00€ το οποίο κατέθεσε η συγκεκριμένη εταιρεία

- Το υπ. αριθ. 24-02-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης που συνέταξε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, της υπ. αριθ. 2445/15-02-2021 ένστασης της εταιρείας : “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε’’ της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: ”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ” για ένα έτος του Δήμου Λεβαδέων”

Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβετε υπόψη σας

- Τις διατάξεις της παρ. θ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , όπως αυτή αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12.10.2020) «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού» και σύμφωνα με την οποία, η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».

- Τις διατάξεις του άρθρου 127 & 221 του Ν. 4412/2016

- Τις διατάξεις του Ν 4497/2017 (ΦΕΚ  Α’ 171/13.11.2017)

- Τις διατάξεις του Ν 4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01.04.2019)

- Την αριθ. 329/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη «Συγκρότηση Επιτροπών  Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2021»

- Την υπ.αριθ.11/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων

- Την υπ. αριθ. 2445/15-02-2021 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία: “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε’’ κατά της υπ.αριθ.11/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων

Προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή

- Όπως εξετάσει το από 24-02-2021  Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, της Δημόσιας Σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ’’ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ (υπ’ αριθ. πρωτ.: 2962/24-02-2021 διαβιβαστικό) που αφορά την αριθ.2445/15-02-2021 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία: “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε”.

B) Tην με αριθ. πρωτ. 2445/15-02-2021 ένσταση του οικονομικού φορέα “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε»  σύμφωνα με την οποία αιτούνται : Να γίνει δεκτή η ένσταση &  να ακυρωθεί η υπ΄αριθ. 11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων  «Έγκριση Πρακτικού και  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», όπως αυτή περιέχεται στο Πρακτικό της αριθμ. 3ης /2021 Τακτικής με τηλεδιάσκεψη Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ,επί τω τέλει όπως απορριφθεί  η προσφορά της , κατά τα ανωτέρω αναδειχθείσης προσωρινής αναδόχου , εταιρείας και αναδειχθεί  η εταιρεία τους  προσωρινή ανάδοχος.

Γ) Το από 24-02-2021 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης Ενστάσεων στο οποίο αναγράφονται τα παρακάτω:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 2445/15-02-2021 ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Στη Λιβαδειά σήμερα στις 24-02-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

- Αναστασίου Παναγιώτα, Προέδρος,  υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων, (αναπληρωματικό μέλος του τακτικού κ. Χατζόπουλου Παρασκευά).

- Σφυρής Κων/νος, τακτικό μέλος, Πρ/νος του Τμήματος Προγραμματισμού Πληροφορικής και Διαφάνειας  Δήμου Λεβαδέων

- Αγγελοπούλου Αγγελική ως τακτικό μέλος, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων

αποτελούντες την Επιτροπή του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, που συστάθηκε με την υπ αρίθμ. 329/18-12-2020  Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων ( ΑΔΑ : Ω5ΩΝΩΛΗ-ΩΙΜ), συνήλθαμε σε κλειστή συνεδρίαση, για την εξέταση της ένστασης του Οικονομικού Φορέα «ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ αρίθμ 11/08-02-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί έγκρισης του Πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» για ένα έτος του Δήμου Λεβαδέων.

Το τακτικό μέλος κ. Χατζόπουλος Παρασκευάς με το υπ αρίθμ 2474/15-02-2021 έγγραφο του ζήτησε την εξαίρεση του από την συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή ως Πρόεδρος για λόγους συγγένειας με τον Ομόρυθμο Εταίρο κ. Παπαθωμά Χαράλαμπο.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Διαγωνισμός με τίτλο:  «“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ” για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», πραγματοποιήθηκε με συνοπτική διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής  (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016 και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ.

Με την  υπ’ αριθ. 317 / 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η  διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών της υπ’ αρ. 98/2020  μελέτης με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ’’ δαπάνης προϋπολογισμού 24.765,28 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

Με την  υπ’ αριθ. 358 / 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κασθοριστηκαν οι όροι της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ’’ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ προϋπολογισμού 24.765,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Η με Α.Π. 25355 / 30-12-2020 Διακήρυξη του Δημάρχου Λεβαδέων δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007958764 2020-12-30.

Η με Α.Π. 25356 /30-12-2020 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του Δημάρχου Λεβαδέων, αναρτήθηκε στην Διαύγεια ΑΔΑ: ΨΧ2ΓΩΛΗ-ΞΘ1 και δημοσιεύθηκε στο  υπ’ αριθμ. 5806 / 31-12-2020 φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας “Η ΣΚΥΤΑΛΗ”

Στον διαγωνισμό κατέθεσαν σφραγισμένες προσφορές οι κάτωθι εταιρείες :

- ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

- ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Με το υπ΄ αρ. 836 / 18.01.2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών, Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού,  , γνωμοδότησε όπως :

1) Να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε”, διότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτής, η τεχνική προσφορά αυτής και η οικονομική προσφορά αυτής , πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

2) Να γίνει δεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.” στον διαγωνισμό , διότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής αυτής, η τεχνική προσφορά αυτής και η οικονομική προσφορά αυτής , πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

3) Να ανακηρυχτεί «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ» με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε” για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ” για ένα (1) έτος, αντί του ποσού των 18.730,94 ευρώ με Φ.Π.Α. έναντι του προϋπολογισμού της διακήρυξης 24.765,28 ευρώ με Φ.Π.Α.

Με την υπ αρίθμ 11/08-02-2021 αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ.:836/18.01.2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης :΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ’’ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ΄ και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος της δημόσιας σύμβασης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ  ο οικονομικός φορέας «ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟ & ΣΙΑ Ο.Ε»” που προσέφερε το ποσό  των 18.730,94 ευρώ με Φ.Π.Α. έναντι του προϋπολογισμού της διακήρυξης 24.765,28 ευρώ με Φ.Π.Α.

Επίσης επισημάνθηκε στην ανωτέρω απόφαση ότι κατά αυτής χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ασκήθηκε ενώπιων του Δήμου Λεβαδέων η με Α.Π.2445/15-02-2021 ένσταση  της ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της υπ αρίθμ 11/08-02-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων σχετικά με την  έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού και της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» για ένα έτος του Δήμου Λεβαδέων.

ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Η ανωτέρω ένσταση  της ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.ασκήθηκε εμπρόθεσμα και προσκομίστηκε το απαιτούμενο παράβολο ( e-παράβολο με Κωδικό Παραβόλου 367267097951 0416 0004ύψους 248,00€ ) σύμφωνα με το άρθρο 21 της εγκεκριμένης διακήρυξης και ως εκ τούτου κρίνεται παραδεκτή.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

1) Στην Κεφάλαιο Γ.«Λόγοι Ένστασης» και στο Τμήμα Ι «Δικαιολογητικά συμμετοχής » της ένστασης αναφέρεται ότι :

α) Το «Γενικό Πιστοποιητικό» της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Γραφείου Μητρώου του Επιμελητηρίου Βοιωτίας  με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1027252.1501627 και ημερομηνία έκδοσης 11-03-2020, του προσωρινού ανάδοχου «ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» καθώς και  το «Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης» της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Γραφείου Μητρώου του Επιμελητηρίου Βοιωτίας με Αριθμό Πρωτοκόλλου 1023465.1495774 και ημερομηνία έκδοσης 09-03-2020, δεν είναι σε ισχύ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν.4635/2019 και ως εκ τούτου δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 9 με τίτλο «Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς», παράγραφος 2β στην οποία αναφέρεται ότι ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής »πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης     .

……………………………………………………………………………………………………

β) Δεν έχει προσκομιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο «ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», «Αποδεικτικό Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας» ( Βεβαίωση Επιμελητηρίου), και ως εκ τούτου δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 9 με τίτλο «Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς», παράγραφος 2ε στην οποία αναφέρεται ότι ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής »πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού Αποδεικτικό Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας.

2) Στο Κεφάλαιο Γ.«Λόγοι Ένστασης» και στο Τμήμα ΙΙ «Τεχνική Προσφορά», παράγραφος Α αναφέρεται ότι η Τεχνική Προσφορά του προσωρινού αναδόχου «ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», είναι ελλιπής και πλημμελής διότι :

1.) Το προσφερόμενο είδος του Άρθρου 1 «Λαμπτήρας LED 3-4W κάλυκα Ε27» δεν ικανοποιεί την απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα του χρόνου ζωής των 30.000 ωρών λειτουργίας καθόσον χαρακτηρίζεται από χρόνο ζωής 15.000 ωρών λειτουργίας.

2.) Το προσφερόμενο είδος του Άρθρου 2 «Λαμπτήρας LED 15W κάλυκα Ε27 - IP65» δεν ικανοποιεί την απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα του χρόνου ζωής των 40.000 ωρών λειτουργίας καθόσον χαρακτηρίζεται από χρόνο ζωής 15.000 ωρών λειτουργίας.

Επίσης δεν έχει παρασχεθεί η γραπτή εγγύηση σχετικά με την διάρκεια ζωής του για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

3.) Το προσφερόμενο είδος του Άρθρου 3 «Λαμπτήρας LED 27-28W κάλυκα Ε27 – ΙΡ44» δεν ικανοποιεί την απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα του χρόνου ζωής των 40.000 ωρών λειτουργίας καθόσον χαρακτηρίζεται από χρόνο ζωής 15.000 ωρών λειτουργίας.

Επίσης δεν έχει παρασχεθεί η γραπτή εγγύηση σχετικά με την διάρκεια ζωής του για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

4.) Το προσφερόμενο είδος του Άρθρου 4 «Λαμπτήρας LED 39-40W κάλυκα Ε27 – ΙΡ44» δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα

α) του χρόνου ζωής των 40.000 ωρών λειτουργίας καθόσον χαρακτηρίζεται από χρόνο ζωής 15.000 ωρών λειτουργίας.

β) του βαθμού προστασίας ΙΡ44 καθόσον χαρακτηρίζεται από βαθμού προστασίας ΙΡ20.

Επίσης δεν έχει παρασχεθεί η γραπτή εγγύηση σχετικά με την διάρκεια ζωής του για τουλάχιστον δύο (2) έτη.

5.) Το προσφερόμενο είδος του Άρθρου 5 «Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED 60W» δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα :

α) την συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) η οποία δεν πρέπει υπερβαίνει τα 60Watt καθόσον χαρακτηρίζεται από συνολική κατανάλωση ισχύος 100Watt.

β) του χρόνου ζωής των 50.000 ωρών λειτουργίας καθόσον χαρακτηρίζεται από χρόνο ζωής 25.000 ωρών λειτουργίας.

6.) Το προσφερόμενο είδος του Άρθρου 6 «Φωτιστικό οδικού φωτισμού LED 100W» δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και συγκεκριμένα :

α) την συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) η οποία δεν πρέπει υπερβαίνει τα 100Watt καθόσον χαρακτηρίζεται από συνολική κατανάλωση ισχύος 150Watt.

β) του χρόνου ζωής των 50.000 ωρών λειτουργίας καθόσον χαρακτηρίζεται από χρόνο ζωής 25.000 ωρών λειτουργίας.

7.) Το προσφερόμενο είδος του Άρθρου 7 «Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών» δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών διότι μετρά μόνο ενέργεια.

3) Στο Κεφάλαιο Γ.«Λόγοι Ένστασης» και στο Τμήμα ΙΙ «Τεχνική Προσφορά», παράγραφος Β αναφέρεται ότι δεν προσκομίζονται τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ISO  και Δηλώσεις Συμμόρφωσης των προσφερόμενων προϊόντων και συγκεκριμένα :

1.) Το πιστοποιητικό ISO 9001 : 2018 του κατασκευαστικού οίκου GAYER έχει διάρκεια ισχύος έως 15-09-2018 και συνεπώς έχει λήξει.

2.) Δεν περιέχεται πιστοποιητικό ISO 14001 : 2015 ως ανωτέρω.

3.)Για το προσφερόμενο είδος του Άρθρου 7 «Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών» δεν έχει προσκομιστεί .

Πιστοποιητικό  ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο, για το εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

4.) Για το προσφερόμενο είδος του Άρθρου 7 «Μετρητής ηλεκτρικών μεγεθών» δεν έχει προσκομιστεί Δήλωση Συμμόρφωσης.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ

Αποδέχεται πλήρως τα αναφερόμενα της ένστασης στο Κεφάλαιο Γ.«Λόγοι Ένστασης» και στο Τμήμα Ι «Δικαιολογητικά συμμετοχής ».

Αποδέχεται πλήρως τα αναφερόμενα της ένστασης με Α/Α 1,2,3,4,5 στην παράγραφο Α  του Τμήματος  ΙΙ «Τεχνική Προσφορά» του Κεφαλαίου Γ.«Λόγοι Ένστασης»

Απορρίπτει λόγω ασάφειας τα αναφερόμενα της ένστασης με Α/Α 6 στην παράγραφο Α  του Τμήματος  ΙΙ «Τεχνική Προσφορά» του Κεφαλαίου Γ.«Λόγοι Ένστασης»

Αποδέχεται εν μέρει τα αναφερόμενα της ένστασης με Α/Α 7 στην παράγραφο Α  του Τμήματος  ΙΙ «Τεχνική Προσφορά» του Κεφαλαίου Γ.«Λόγοι Ένστασης» διότι ο προσφερόμενος «Μετρητής Ηλεκτρικών Μεγεθών του κατασκευαστικού οίκου  ΑΒΒ – Τύπος Β23  » μπορεί να μετρήσει ρεύμα - τάση -  συντελεστής ισχύος πλην όμως δεν επικοινωνεί ασύρματα με τον δρομολογητή ως απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

Απορρίπτει πλήρως τα αναφερόμενα της ένστασης με Α/Α 1 στην παράγραφο Β  του Τμήματος  ΙΙ «Τεχνική Προσφορά» του Κεφαλαίου Γ.«Λόγοι Ένστασης» καθόσον έχει προσκομιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο «ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» πιστοποιητικό ISO 9001-2015 για το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου GAYER με ισχύ έως 22-07-2020,

Αποδέχεται πλήρως τα αναφερόμενα της ένστασης με Α/Α 2,3 στην παράγραφο Β  του Τμήματος  ΙΙ «Τεχνική Προσφορά» του Κεφαλαίου Γ.«Λόγοι Ένστασης» καθόσον δεν έχουν προσκομιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο «ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» τα Πιστοποιητικά  ISO14001:2015 ή μεταγενέστερο, για το εφαρμοζόμενο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων προϊόντων.

Απορρίπτει πλήρως τα αναφερόμενα της ένστασης με Α/Α 4 στην παράγραφο Β  του Τμήματος  ΙΙ «Τεχνική Προσφορά» του Κεφαλαίου Γ.«Λόγοι Ένστασης» καθόσον έχει προσκομιστεί από τον προσωρινό ανάδοχο «ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» δήλωση συμμόρφωσης ( Document No.2CMC485001D0001) του κατασκευαστικού οίκου ABB.

Με βάσει τα ανωτέρω η Επιτροπή γνωμοδοτεί ομόφωνα :

α) Για την αποδοχή ως αναλύεται ανωτέρω της ένστασης της συμμετεχούσης ομορρύθμου εταιρίας με την επωνυμία «ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στον διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ»

β) Για τον αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας της εταιρίας «ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

γ) Την ανακήρυξη ως νέου προσωρινού μειοδότης του οικονομικού φορέα «ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

δ) Την επιστροφή του παράβολου ( e-παράβολο με Κωδικό Παραβόλου 367267097951 0416 0004 ύψους 248,00€ ) σύμφωνα με το άρθρο 21 της εγκεκριμένης διακήρυξης στον οικονομικό φορέα «ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Δ) Την από 08-03-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Λεβαδέων σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί θετικά επί του από 24-02-2021 Πρακτικού  της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης Ενστάσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:

- Το υπ΄ αρ. πρωτ  3067/26-02-2021  έγγραφο του Τμ. Προϋπολογισμού , Λογιστηρίου & Προμηθειών που είχε διανεμηθεί

- Την με αριθ. πρωτ. 2445/15-02-2021 ένσταση του οικονομικού φορέα “ΥΙΟΙ ΜΕΝ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  που είχε διανεμηθεί

-Το από 24-02-2021 Πρακτικό  της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης Ενστάσεων που είχε διανεμηθεί

-Την από 08-03-2021 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου Λεβαδέων που είχε διανεμηθεί

-Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του            Ν.3852/2010

-Τις διατάξεις του άρθρου 127 & 221 του Ν.4412/2016

- Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171/13-11-2017)

- Τις διατάξεις του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α’ 52/01-04-2019)

-την  από 11/3/2020 Πράξη   Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

-τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)  εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών

-Την παρ. 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»

-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Αποδέχεται  την με αριθ. πρωτ. 2445/15-02-2021 ένσταση του οικονομικού φορέα “ΥΙΟΙ ΜΕΝ.

ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά  της υπ αριθ. 11/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Λεβαδέων : «΄Εγκριση Πρακτικού και  ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημόσιας

σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ για ένα (1) έτος του ΔΗΜΟΥ

ΛΕΒΑΔΕΩΝ», συνοδευόμενη από το με κωδικό 367267097951 0416 0004 e-Παράβολο αξίας 248,00 €, για όλους τους λόγους-αιτιάσεις που αναφέρονται  στην από 24-02-2021 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγησης Ενστάσεων

Β) Ανακαλεί την υπ΄αριθ. 11/2021 απόφασή της. Με την ανάκληση  αυτή αποκλείεται από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία ο οικονομικός φορέας  «ΑΥΓΕΡΗΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»

Γ) Κηρύσσει  ως νέο προσωρινό μειοδότη τον οικονομικό φορέα «ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Δ) Εγκρίνει την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού  με την επανάληψη του σταδίου

«υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου»

Ε)Εγκρίνει την επιστροφή του  με κωδικό  367267097951 0416 0004 e-Παράβολο αξίας 248,00 € - σύμφωνα με το άρθρο 21 της εγκεκριμένης διακήρυξης-  στον οικονομικό φορέα «ΥΙΟΙ ΜΕΝΕΛ. ΠΑΠΑΘΩΜΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η απόφαση πήρε αριθμό  65/2021.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογρηάς Αθανάσιος

2.Νταντούμη Ιωάννα

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος

4.Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική

5.Καπλάνης Κωνσταντίνος

6. Μπράλιος  Νικόλαος

7.Καραμάνης Δημήτριος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Λιβαδειά   17 -03- 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ